Protest na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego art.180 ust.3 pkt 1 upzp (Dz. U nr 223 poz. 1655 z póz. zm)

Termin zamieszczenia SIWZ   24.09.2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ilekroć w SIWZ mowa jest o ustawie, Zamawiający przywołuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami)

„Dostawa  oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla 4 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gminny Zespół Oświaty ul. Głowackiego 4 58-100 Świdnica tel. (074) 852-30-67 wew. 301, fax (074) 852-30-67 wew. 323

2.Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poszukuje Wykonawcy na realizację dostaw oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 według Polskiej Normy PN-C-96024 o wartości opałowej nie mniejszej niż 42 600 kJ/kg, temperatura zapłonu min. 56 0C, temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 0C, zawartość siarki do 0,2 %, lepkość kinematyczna w 20 0C nie wyższa niż 6,00 mm2/s, zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg do gminnych placówek oświatowych. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w sezonie grzewczym 2009/2010 kształtuje się na poziomie 180 tys. litrów. Zamawiający kupuje konkretne ilości oleju w litrach w temperaturze rzeczywistej, zgodnie ze wskazaniem zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodzie dostawczym za cenę ustaloną w SIWZ oraz Umowie, bez żadnych dodatkowych przeliczeń. Wykonawca w zaoferowanej marży lub upuście musi uwzględnić występujące ewentualne różnice pomiędzy temperaturą rzeczywistą wydawanego paliwa a temperaturą referencyjną +15 oC stosowaną przez producentów oleju opałowego. Szacunkowe zapotrzebowanie na olej lekki w sezonie grzewczym 2009/2010 Lp. Nazwa placówki oświatowej Ilość potrzebnych litrów 1. Szkoła Podstawowa w Pszennie 70 000 2. Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej 50 000 3. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym 40 000 4. Szkoła Podstawowa w Grodziszczu 20 000 Razem 180 000 2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot : Słownik główny 09135100 - 5 - olej opałowy

4. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Do 30.04.2010 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ”spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.9 niniejszej SIWZ

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca dostarczy: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca dostarczy: 1.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie . 3. Oprócz w/w dokumentów do oferty należy dołączyć: 1) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ) 2) parafowane oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ ) 3)pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1: 4.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt.4.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.1-9 prawa zamówień publicznych, b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, c) Wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. ”nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. d) W przypadku wygrania oferty złożonej wspólnie przez Wykonawców, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Leszek Michalski (sprawy merytoryczne) p. 301 w dni robocze w godz. 8,00 do 15,00 , tel. (074) 852-30-67 wew.301 lub Sebastian Pietraga (sprawy proceduralne) p.208 w dni robocze w godz.8.00 do 15.00, tel.(074)852-30-67 w.208 . Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą również : - faksem na nr (074)852-30-67 w.323 pod warunkiem potwierdzenia treści na piśmie ( przesłania własnoręcznie podpisanej treści pocztą). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

13.Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

14.Opis sposobu przygotowania oferty.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty należy przygotować ściśle według wymogów określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofert. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Całość oferty winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Zaleca się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Zaleca się złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę, w zamkniętej, opieczętowanej pieczęciami firmowymi kopercie, należy włożyć do drugiej koperty. Kopertę zewnętrzną należy zakleić i opisać : „PRZETARG nr GZO/02//09/2009- nie otwierać”. Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06.10.2009r. do godziny 10:00 w Gminnym Zespole Oświaty w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pokój 300 za potwierdzeniem daty i godziny złożenia oferty. Przedłużenie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w przypadku określonym w art.38 ust.6 ustawy*. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2009 r., o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, sala Nr 210 I p. Otwarcie ofert będzie jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności podane w ofertach. Następnie komisja przystąpi do badania i oceny ofert. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w części niejawnej przetargu. Oferty niespełniające wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone. Cena oferty rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.89 ust.4 ustawy*, spowoduje odrzucenie oferty.

16.Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ponadto należy obliczyć cenę zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).

17. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

18. Opis sposobu oceny ofert, w tym kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium: cena – waga 100%. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad: Cena oferty najniższej Cena = --------------------------- x 100 x waga 100% Cena oferty badanej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT , zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia

19. Uzupełnianie dokumentów.

Stosownie do treści art. 26 ust.3 pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; jest nieważna: jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp., zgodnie z treścią art. 140 ust. 3 ustawy Pzp., w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w niniejszej SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani, przed podpisaniem umowy, dostarczyć umowę konsorcjum.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, podano w załączniku nr 2 do SIWZ . Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2010 r.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Na czynności zamawiającego przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z przepisami Działu VI ustawy*.

23.Informacja o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

24. Umowa ramowa

Nie dotyczy

25. Dynamiczny system zakupów

Nie przewiduje się

26. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się

27. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

28. Zawiadomienia o dokonanym wyborze

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, podając: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawców, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieści informacje, o których mowa w punkcie 28.3.1) niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostanie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki do SIWZ:

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

2) projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

3) oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ )

Sporządził: Leszek Michalski 						                Zatwierdził:

Załącznik nr 1 do SIWZ 1.Strona tytułowa. …........................................... ( miejscowość, data ) …........................................ ( pieczęć firmowa wykonawcy ) Gminny Zespół Oświaty ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica Tel./fax (074) 852-30-67 wew. 323 OFERTA PRZETARGOWA dotycząca PRZETARGU nr …................ , z dnia …................ na wykonanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla 4 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica” Pełna nazwa wykonawcy: …........................................................................................................................................................... Adres siedziby wykonawcy: …........................................................................................................................................................... Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: …................................................................................. ….......................................................................................................................................................... zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, opublikowane w: ….......................................................................................................................................................... oferujemy wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę ustaloną wg następującej formuły cenowej: 1,81 + M – U x 180 000 litrów gdzie: M- oferowana stała, niezmienna w trakcie obowiązywania umowy marża w % liczona od ceny 1,81 U- oferowany stały, niezmienny w trakcie obowiązywania umowy, upust w % liczony od ceny 1,81 +M UWAGA: cena 1,81 jest przyjętą na potrzeby dokonania oceny ofert. Faktyczne rozliczenia za dostarczony olej będą realizowane na zasadach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Stosownie do powyższej formuły cenowej, oferujemy wykonanie całości zamówienia za łączną cenę ofertową brutto, obejmującą wartość paliwa wraz z kosztem transportu: 1,81 + (…………………. %) – (…………………… %) x 180 000 = 1) ZAOFEROWANA CENA NETTO ….......................................................................................................................................................... ZŁ SŁOWNIE: …................................................................................................................................................................................................ 2) ZAOFEROWANA CENA BRUTTO ...........................................................................................................................................ZŁ SŁOWNIE: …............................................................................................................................................................................ 3) WYSOKOŚĆ PODATKU VAT ….................... % KWOTA PODATKU ….............................................................................. SŁOWNIE: ….............................................................................................................................................................................................................. Termin realizacji prac: do 30.04.2010 r. Warunki płatności: Należność za dostawy płatne na podstawie faktur wystawionych na odbiorców, których dane zostaną załączone jako załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. *niepotrzebne skreśl …...................................... ( pieczęć i podpis wykonawcy ) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: l.p. Nazwa części zamówienia

# Załącznik nr 2 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA  Nr: GZO //09

z dnia ….                zawarta pomiędzy

# GMINNYM  ZESPOŁEM  OŚWIATY

reprezentowanym – przez:

1. MARIĘ JAWORSKĄ –  Dyrektora

2.  ELŻBIETA BUCKA – przy kontrasygnacie Gł. Księgowego

z siedzibą w :   58 – 100 Świdnica,  ul. Głowackiego 4

zwaną dalej  „Zamawiającym” z jednej strony,

a :

z siedzibą w

reprezentowaną  przez :

1.

zwaną dalej „Wykonawcą” wybranym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami)

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie dostaw pod nazwą: „Dostawa  oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla 4 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica”- zgodnie z warunkami zawartymi w:

a)  niniejszej umowie,

b) ofercie Wykonawcy.

§ 2

„Przedmiotem umowy określonym w paragrafie 1 jest sprzedaż wraz z dostawą do wskazanych placówek oświatowych oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 zgodnego z Polską Normą PN-C-96024 z roku 2001”:

1. Dostawy realizowane będą w oparciu o zamówienia składane u Dostawcy z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Zamawiający każdorazowo określi ilość oraz termin i miejsce dostawy na terenie Gminy Świdnica.

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania zamówień jest Pan Leszek Michalski,  tel. 074 8523067 w. 301

§ 3

1. Odbiór ilościowy oleju odbywał się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Dostawcy.

2. Z każdej partii dostarczanego oleju opałowego pobierane będą próbki oleju po 1-ej dla każdej ze stron, celem przeprowadzenia ewentualnych badań jakościowych.

3. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej przez Zamawiającego reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania przedłożenia wyników badań laboratoryjnych, wymiany oleju, a w przypadku zaakceptowania dostawy o gorszych parametrach, obniżenia ceny za dostawę przedmiotu zamówienia

§ 4

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (każdej kolejnej dostawy) ustala się wynagrodzenie obliczone wg poniższego wzoru:

L + M - U x ilość oleju opałowego

Gdzie:

M – oferowana stała, niezmienna w trakcie obowiązywania umowy, marża w wysokości

………… % liczona od ceny L

U – oferowany stały, niezmienny w trakcie obowiązywania umowy, upust w wysokości

…………. % liczony od ceny L + M

L – cena 1 litra oleju opałowego na dzień dostawy obliczona wg wzoru:

Cp + Cl

------------------

2

Cp – cena 1 litra oleju opałowego publikowana na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN

Cl – cena 1 litra oleju opałowego publikowana na oficjalnej stronie internetowej LOTOS

2. Do wartości wyliczonej zgodnie z formułą cenową określoną w § 4 pkt 1 zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

3. Należności za dostawy oleju opałowego będą płatne na podstawie faktur wystawionych na odbiorców, których dane zostaną załączone jako załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

5. Do wystawianych faktur należy załączyć pokwitowania odbioru oraz certyfikat/świadectwo jakości.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

7. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.

§ 5

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionej dostawy za każdy dzień opróżnienia z tytułu nieterminowego wykonania tej części przedmiotu umowy,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

§ 6

W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 7

1.   Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie   pod rygorem nieważności.

2.   Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) dostawca nie wywiązuje się z terminu realizacji przedmiotu umowy.

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Umowę zawiera się na okres od momentu jej podpisania tj. od                  do 30.04.2010 r.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy  będzie  rozstrzygał  właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

]

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 dla Dostawcy.

Zamawiający                                                           Dostawca

Radca Prawny:

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE nr 1

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, nie jest wykluczony  z postępowania z mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami– Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póż. zm.)

……………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 2

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póż. zm.)

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 3

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami  Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póż. zm.)

…………………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 4

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07 nr 223 poz. 1655 z póż. zm.)

.........……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 5

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, zapoznał się  z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i formularzu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 6

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy