Świdnica, dnia 15.09.2023

ZOŚ. 6220.04.2023

DECYZJA Nr 3/2023

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust.1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84 ust.1, art. 85 ust.1 i 2, pkt.2, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt. 37 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019, poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Muchoborska 6, działająca poprzez pełnomocnika Zbigniewa Mazija,  z dnia 30.06.2023 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakładu Cukrownia Świdnica w Pszennie”

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakładu Cukrownia Świdnica w Pszennie”.

II. Konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań :

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi, na etapie realizacji zaplecza budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną                   i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów w odległości większej niż 100 m od istniejących zbiorników, cieków i miejsc podmokłych.

2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.

3. Procesy pneumatycznego załadunku silosu sorbentu, pneumatycznego transportu odpadu poreakcyjnego do silosu odpadu oraz rozładunku silosu odpadu zabezpieczyć filtrami oddechowymi zapewniającymi poziom zapylenia za filtrem wielkości maksymalnie 10 mg/m³.

Uzasadnienie

Opinie wyrażone przez organy współdziałające, skala i rodzaj zamierzonego przedsięwzięcia uzasadnia brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku                   z wnioskiem z dnia 30 czerwca 2023 roku Inwestor: Südzucker Polska S.A., w sprawie wydania decyzji                         o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakładu Cukrownia Świdnica w Pszennie” , obwieszczeniem z dnia 06.07.2023 roku, znak ZOŚ.6220.04.2023 zostało wszczęte       postępowanie administracyjne w przedmiotowej  sprawie.

Planowana inwestycja należy do  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionej w § 3 ust.1 pkt. 37 lit. c  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.                      w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019, poz.1837), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Pismem z dnia 06 lipca 2023 roku, znak sprawy ZOŚ.6220.04.2023 Wójt Gminy Świdnica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Legnicy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz                     z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał postanowienie nr 104/23 z dnia 20 lipca 2023 roku , znak sprawy  ZNS.9022.4.25.2023, w którym stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakładu Cukrownia Świdnica w Pszennie” .

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wydał opinię z dnia 19 lipca 2023r. (data wpływu do Urzędu 25.07.2023 r.), znak sprawy WR.ZZŚ.1.4901.119.2023.EG, że dla przedmiotowej sprawy  nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji następujących wymagań:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi, na etapie realizacji zaplecza budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów w odległości większej niż 100 m od istniejących zbiorników, cieków i miejsc podmokłych.

2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wydał opinię z dnia 14 sierpnia 2023 r., znak sprawy WOOŚ.4220.452.2023.KS.3, że dla przedmiotowej sprawy nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019, poz.1837), jako „instalacje do naziemnego magazynowania: substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego , niebędących produktami spożywczymi, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych                  z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

Inwestycja realizowana będzie na terenie zakładu produkcyjnego „Cukrownia Świdnica” przy ul. Fabrycznej 1, 58-125 Pszenno, na działce nr 28/23 w obrębie wsi Pszenno, gmina Świdnica. Na terenie wyżej wymienionej działki wydzielono obszar o powierzchni 1620 m² (który stanowi obszar przedsięwzięcia), w tym powierzchnia dróg i terenów utwardzonych. Powierzchnia biologicznie czynna – nie występuje. Powierzchnia planowanej zabudowy wynosić będzie około 260 m².

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 28/23, na której będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym również: bazy przedsiębiorstw produkcyjnych, komunalnych, komunikacyjnych, stacje paliw.

Od zachodu wyżej wymieniona działka graniczy z terenami kolejowymi. Od wschodu do działki przylegają tereny zabudowy mieszkaniowej. Od południa działka graniczy z terenami przemysłowymi, przemysłowo  –  usługowymi i mieszkaniowymi. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w odległości około 70 metrów od granicy strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wód podziemnych Pszenno oraz w odległości około 140 m od koryta rzeki Piława. Najbliższe tereny chronione akustycznie sąsiadują bezpośrednio z terenem zakładu. Są to tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo – usługowej zlokalizowane wzdłuż ul. Fabrycznej               i Rolniczej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakładu Cukrownia Świdnica w Pszennie. W ramach technologii oczyszczania i odsiarczania spalin zostaną zrealizowane następujące moduły:

- stacja magazynowo – rozładowcza sorbentu i odpadu (silos sorbentu i odpadu),

- blok odsiarczania spalin (filtry workowe +  reaktory odsiarczania),

- wentylator wyciągowy spalin,

- instalacja sprężonego powietrza zabudowana w istniejącym budynku sprężarek,

- instalacja dozowana wody procesowej,

- układ sterowania i automatyki.

Obecnie instalacja spalania paliw kopalnych w Cukrowni Świdnica wyposażona jest w kotły OR – 16             i PR – 25/30 o łącznej mocy nominalnej 38,30 MW eksploatowane w okresie kampanii cukrowej trwającej 160 dni. W kotłowni zainstalowany jest także kocioł rezerwowy FF – 931 o mocy nominalnej 19,9 MW. W kotłowni przeprowadzono modernizację układów spalinowych kotłów, które pozwalają na eksploatację wyłącznie dwóch kotłów.  Kocioł rezerwowy FF – 931 może zostać awaryjnie podłączony pod instalację odpylania spalin zapewniające emisję pyłu na poziomie <100 mg/Nm³.

Projektowana instalacja odsiarczania będzie gwarantować dotrzymanie emisji pyłu i związków siarki do poziomu umożliwiające uzyskanie emisji w spalinach poniżej górnej wartości określonej dla instalacji do spalania węgla kamiennego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów po 01.01.2025 r.

Teren zakładu objęty jest pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Starostę Świdnickiego z dnia 30.06.2006 r. znak ROŚ – 7633 – Z - 616/06 (decyzja 1/PZ/2006), zmienionym późniejszymi zmianami,                z ostatnią zmianą z dnia 18.02.2016 r., znak ROŚ.6222.2.2015. Technologia oczyszczania spalin będzie oparta na bazie filtra workowego oraz półsuchej metody odsiarczania. Oczyszczanie przebiegać będzie dwustopniowo, w pierwszej fazie w istniejącej instalacji odpylania, drugi stopień chemicznego oczyszczania w reaktorze odsiarczania zintegrowanej procesowo z filtrem workowym. W celu kondycjonowania spalin do układu recyrkulacji pyłu będzie dodawana woda, która odparuje całkowicie podczas procesu. Sorbent i odpad                       z odsiarczania spalin składowane będą w nowoprojektowanych zbiornikach, zlokalizowanych w pobliżu instalacji IOS. Wszystkie elementy mające styczność z gorącymi gazami takie jak m.in. kanały spalin, filtr, reaktor, wentylator podlegają izolacji termicznej. Wszystkie elementy izolowane zlokalizowane na zewnątrz zostaną dodatkowo wyposażone w pancerz z blachy ocynkowanej o grubości min 0,7 mm. Odpad poreakcyjny     w postaci składowany będzie w silosie pionowym o pojemności użytkowej 70 m³ (5 dni retencji dla obciążenia dwóch kotłów 100%).  Odpad transportowany będzie rurociągiem pneumatycznym ze stacji odsiarczania. Opróżnienie silosu odbywać się będzie za pomocą rękawa załadowczego do autocysterny. Układ opróżniania zabezpieczony będzie przed wtórnym zapyleniem. Silos wyposażony będzie w układy bezpieczeństwa przed wtórnym zapyleniem. Silos odpadu oraz silos sorbentu posadowione zostaną na wspólnej konstrukcji wsporczej. Silos odpadu będzie tzw. silosem przejazdowym. Sorbent (wodorotlenek wapnia) w postaci sypkiej składowany będzie w silosie pionowym o pojemności użytkowej 70 m³.Załadunek silosu odbywał się będzie pneumatycznie bezpośrednio z autocysterny samochodowej. Silos wyposażony będzie w układy bezpieczeństwa przed wzrostem ciśnienia, wtórnym zapyleniem. Bezpośrednio pod silosem sorbentu znajduje się układ dozowania i transportu sorbentu do reaktorów przed filtrem. Układy te będą obudowane osłoną przeciwdeszczową i dźwiękochłonną. Woda wykorzystywana będzie do celów procesowych odsiarczania spalin. Źródłem wody do celów instalacji odsiarczania będzie kondensat nadmiarowy pochodzący głownie z procesów zagęszczania soków cukrowniczych. Projektowana instalacja jest instalacją bezściekową. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą istniejącą wewnętrzną kanalizacją deszczową. Ponieważ obecnie teren planowanego przedsięwzięcie jest w pełni utwardzony, zabudowa urządzeń instalacji oczyszczania spalin nie spowoduje zwiększenia  się ilości wód opadowych lub roztopowych. Pod stacją IOS, wentylatorami wyciągowymi i stacją magazynowania zostaną wykonane nowe fundamenty. Na etapie projektu budowlanego zostanie sprecyzowany rodzaj nawierzchni utwardzonej do nadbudowy istniejącego utwardzenia terenu pod stacją magazynowania sorbentu. Maksymalne ilości zużycia wody procesowej (kondensat nadmiarowy): przy uwzględnieniu czasu pracy kampanii cukrowej 160 dni wynosi 14.980 m³/kampanię, maksymalne zapotrzebowanie godzinowe: 3,9 m³/h. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą stosowane rozwiązania chroniące środowisko m.in. ustawienie przenośnych toalet dla pracowników, lokalizacja zaplecza budowy na szczelnym i utwardzonym podłożu i zaopatrzenie w sorbent do unieszkodliwiania wycieków substancji ropopochodnych. W trakcie prowadzonych prac będzie stosowana zasada zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich minimalizacji, następnie ponowne wykorzystanie,                 a następnie dążenie do ich odzysku, później do unieszkodliwienia. Będzie prowadzona segregacja powstających odpadów oraz rozdzielenie elementów i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i będzie zapewniony regularny odbiór odpadów przez uprawnione podmioty. Odpady magazynowane będą                       w wydzielonym miejscu, w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko.

Realizacja inwestycji ma za zadanie ograniczenie emisji do powietrza i poprawę stanu jakości powietrza. Planowane przedsięwzięcie może być uciążliwe na etapie realizacji – wykonywania prac budowlanych. Wiąże się to z emisją hałasu i zanieczyszczeniami powietrza ( spowodowanymi pracą maszyn                 i transportem). Uciążliwości te będą miały jednak charakter krótkotrwały i powinny być ograniczone przez właściwą organizację budowy. Jako rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się między innymi, że na terenie budowy zostanie zorganizowana odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników z przenośnymi toaletami, przy pracach budowlanych będzie stosowany sprawny sprzęt i maszyny. Prace będą prowadzone tylko w porze dziennej ( od godziny 6.00 do godziny 22.00). Odpady będą gromadzone na terenie zaplecza budowy. Unieszkodliwienie odpadów nastąpi przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Emisja hałasu w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie powinna stanowić znaczącej uciążliwości dla terenów chronionych akustycznie.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia przewiduje się rozwiązania chroniące środowisko na etapie eksploatacji, m.in.:

- zastosowanie wysokosprawnych urządzeń o obniżonym poziomie mocy akustycznej,

- stosowanie osłon i obudów izolujących główne źródła hałasu, m.in. dmuchawy powietrza będą posiadały izolację akustyczną, wentylatory filtrów oddechowych silosów zaopatrzone będą w tłumiki akustyczne,

- eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generować ścieków.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na żadnym obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy o kodzie PLRW60009134499. Zgodnie                     z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) Piława od Gniłego Potoku do Bystrzycy została zaklasyfikowana jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny i stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w) poniżej stanu dobrego. Dla pozostałych wskaźników to stan dobry. Dla JCWP Piława zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej                    i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, ogólny węgiel organiczny, bromowanie difenyloetery(b), nikiel(w), przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, indeks okrzemkowy, makrobezkręgowce  bentosowe, benzo(a)pisen(w). Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW6000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Inwestycja znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Po przenalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając łącznie uwarunkowania, w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno – błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Kiełczyńskie (PLH20021), który znajduje się w odległości około 5 km. W zasięgu znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.

Ponadto, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, oraz fakt, że prace prowadzone będą na terenie istniejącego zakładu przemysłowego, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w tym w szczególności lokalizację prowadzonych prac w obszarze zagospodarowanym, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze i stwierdzono, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne oraz różnorodność biologiczną.

Zawiadomieniem z dnia 23.08.2023 r. zawiadomiono Strony o zebraniu materiału dowodowego                   w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakładu Cukrownia Świdnica w Pszennie”, o terminie i miejscu zapoznania się z zebranym  w sprawie materiałem dowodowym, a także wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jak również wniesieniu ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żądań oraz uwag.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                        o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Świdnica.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania orzeczono jak w sentencji.

Powyższą decyzję podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świdnicy, w miejscowości Pszenno  oraz na stronie internetowej www.bip.gmina.swidnica.pl.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoła w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Świdnica.

3. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Świdnica oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje już prawo do odwołania się, ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

- Adresat

- Pełnomocnik

Do wiadomości

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 50-333 Wrocław Al. Jana Matejki 6

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, 58-100 Świdnica ul. Wałbrzyska 15

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Rataja 32

Sporządziła Anna Jurkiewicz

Załącznik nr 1

Do Decyzji Nr 3/2023

z dnia 15.09.2023

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Budowa instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakładu Cukrownia Świdnica w Pszennie

Planowana inwestycja:  Budowa instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR

– 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakładu Cukrownia

Świdnica w Pszennie

Inwestor -  Südzucker Polska S.A.

z siedzibą 54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 6

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Zakładu produkcyjnego „Cukrownia Świdnica” przy ulicy  Fabrycznej 1, 58-125 Pszenno, na działce numer 28/23  w obrębie wsi Pszenno, na terenie gminy Świdnica.

Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Südzucker Polska S.A. Na terenie działki nr 28/23 wydzielono  obszar o powierzchni 1620 m2, który stanowi obszar przedsięwzięcia

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwalą gminy Świdnica nr LIII/519/06 z dnia 30.03.2006. Teren inwestycji został zakwalifikowany symbolem PS.1.P tj. teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Projektowana instalacja odsiarczania będzie gwarantować dotrzymanie emisji pyłu 
i związków siarki do poziomu umożliwiające uzyskanie emisji w spalinach poniżej górnej wartości określonej dla instalacji do spalania węgla kamiennego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r.               w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów po 01 stycznia 2025, tj:

- Dwutlenek siarki SO2 	≤ 400 mg/Nm3

- Zapylenie (Pył) 		≤ 30 mg/Nm3

- Dwutlenek azotu NOx		≤ 400 mg/Nm3

Limity emisji zostały określone dla warunków odniesienia: spaliny suche w warunkach umownych 273,15 K, 101,3 kPa przy 6% zawartości O2.

W ramach technologii odsiarczania spalin zostaną zrealizowane następujące moduły:

- stacja magazynowo rozładowcza sorbentu i odpadu ( silos sorbentu i odpadu),

- blok odsiarczania spalin (filtry workowe + reaktory odsiarczania),

- wentylator wyciągowy spalin,

- instalacja sprężonego powietrza zabudowana w istniejącym budynku sprężarek,

- instalacja dozowania wody procesowej,

- układ sterowania i automatyki

Obecnie Instalacja spalania paliw kopalnych w Cukrowni Świdnica wyposażona jest w kotły OR-16 i PR-25/30 o łącznej mocy nominalnej 38,30 MW (układ podstawowy pracy) eksploatowane w okresie kampanii cukrowej. Kotłowni zainstalowany jest także trzeci kocioł FF-931 o mocy nominalnej 19,9MW (rezerwowy), który stanowi tzw. „zimną” rezerwę na wypadek awarii jednego z dwóch kotłów układu podstawowego pracy. W kotłowni przeprowadzono modernizację układów spalinowych kotłów, które pozwalają na eksploatację wyłącznie dwóch kotłów, gdzie kocioł FF-931 może zostać awaryjnie podłączony pod instalację odpylania kotła OR-16 lub PR-25/30.

Parametry techniczne kotła podstawowego typu PR-25/30:

- wytwórca: PEPW Chorzów,

- typ PR-25/30 ,

- rok budowy 1984,

- wydajność nominalna (w paliwie) 23,8 MWt ,

- sprawność kotła (obliczeniowa) 81 % ,

- współczynnik nadmiaru powietrza 1,8,

- ciśnienie pary na wylocie 2,9 MPa,

- wydajność znamionowa pary 25 Mg/h,

- ruszt: mechaniczny, łuskowy z podmuchem strefowym.

Parametry techniczne kotła podstawowego typu OR-16:

- wytwórca RAFAKO Racibórz,

- typ OR-16,

- rok budowy 196,

- wydajność nominalna (w paliwie) 14,5 MWt,

- sprawność kotła (obliczeniowa) 84 %,

- współczynnik nadmiaru powietrza 1,8,

- ciśnienie pary na wylocie 3,0 MPa,

- wydajność znamionowa pary 16 Mg/h,

- ruszt: mechaniczny, łuskowy z podmuchem strefowym.

Parametry techniczne kotła rezerwowego typu FF-931:

- wytwórca: Främbs&Freudenberg Maschinenfabrik

- typ 931

- rok budowy ok. 1934

- wydajność nominalna 19,9 MWt

- sprawność kotła 70 %

- współczynnik nadmiaru powietrza 1,8 - 2,2

- ciśnienie pary na wylocie 3,0 MPa

- wydajność znamionowa pary 22 Mg/h

- ruszt: mechaniczny, łuskowy z podmuchem strefowym.

Kotły OR-16 i PR-25/30 wyposażone zostały w dwa układy odpylania spalin zapewniające

emisję pyłu < 100 mg/Nm3. Układ odpylania kotła FF-931 został zlikwidowany, a kocioł został              podłączony do instalacji kanałów spalinowych kotłów OR-16 i PR-25/30 z możliwością przyłączenia  do układu odpylającego jednego z nich. Taki układ umożliwia pracę kotła FF-931wyłącznie                            w przypadku awarii któregoś z kotłów OR-16 lub PR-25/30. Nie jest możliwa praca trzech kotłów jednocześnie.

Sporządziła Anna Jurkiewicz