Załącznik nr 9 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 5

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

| L.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto kolumna (5x6) | Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Mikroskop | Przyrząd wyposażony w elementy optyczne z wielowarstwową powłoką oraz uniwersalny system oświetlenia, umożliwiający obserwowanie próbek przezroczystych, półprzezroczystych i nieprzezroczystych. Minimalny zakres powiększenia - 64x, 128x, 160x, 320x, 640x, 1280x. Mikroskop wyposażony w soczewkę z mechanizmem sprężynowym chroniącym elementy optyczne przed uszkodzeniem. Korpus mikroskopu wykonany z metalu. Zasilanie sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz | TAK | 12 |  |  |  |  |
|  | Mikroskop terenowy | Przenośny mikroskop terenowy o parametrach: - Obrotowy, kolorowy wyświetlacz LCD minimum 3" - Obsługa kart microSD o pojemności do minimum 32 GB - Możliwość połączenia z komputerem PC za pomocą złącza USB 2.0 - Wyjście AV do podłączenia do telewizora lub projektora - Robienie zdjęć i nagrywanie filmów - Automatyczna konfiguracja ekspozycji i balansu bieli - minimum 8 wbudowanych diod LED w kolorze białym z możliwością płynnej regulacji jasności - Powiększenie cyfrowe minimum 4x - Akumulator litowo-jonowy - Pomiar wielkości liniowych, powierzchni, kątów i promieni badanych próbek - Kompatybilność z systemami Windows. Dopuszcza się kompatybilność z systemami innymi niż Windows Zawartość min. zestawu: mikroskop, statyw, adapter, kabel USB, kabel AV, akumulator litowo-jonowy, futerał, pasek, ściereczka do czyszczenia, oprogramowanie do przetwarzania obrazu. Instrukcja obsługi w j. polskim, | Tak | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Kolby stożkowe | Pojemność: min. 100 ml Średnica: min. 64 mm Wysokość: min. 105 mm Kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego | Tak | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Igły preparacyjne | Wykonane ze stali, po 10 szt. w zestawie; dł. min. 13,6 cm | Tak | 5 zestawów |  |  |  |  |
|  | Tryskawka polipropylenowa | Butelka tryskawka - przezroczysto-biała, giętka i miękka butelka z rurką. Elastyczny materiał LDPE (polipropylen). Długość rurki umożliwiająca opróżnienie butelki. Poj. min. 1000ml | Tak | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Łyżka do spalań | Łyżka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej lub miedzi. Długość min. 15 cm, średnica min. 20mm, głębokość łyżeczki min. 10 mm | Tak | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Bibuła laboratoryjna | Bibuła jakościowa średnia, pakowana po 100 arkuszy. Wym. min. 450 x 560 mm Gramatura 75+/-2 g/m2. | Tak | 1 opak. |  |  |  |  |
|  | Kolby miarowe - zestaw | Kolba miarowa szklana (szkło borokrzemianowe) klasy B wyposażona w korek plastikowy. Na szyjcie kolby zaznaczona linia pojemności, zamknięcie wykończone szlifem. W skład zestawu wchodzą: - kolby o poj. 50 ml - 5 szt. - kolby o poj. 100 ml – 5 szt. | Tak | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy | Palnik wykonany ze szkła, z kołpakiem i knotem. Pojemność min. 150 ml, średnica u góry min. 2 cm, wymiary min. 8,7 x 12,6 cm | Tak | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Stojak do probówek | Stojak do probówek, wykonany z plastiku, na minimum 6 probówek oraz minimum 6 kołeczków do osuszania probówek. Średnica otworu min. 25 mm. | Tak | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Stacja pogodowa | Stacja pogody z wyjmowanymi przyrządami umieszczonymi w specjalnych gniazdach w jednolitej obudowie z rączką umożliwiającą przenoszenie stacji. Wykonana z trwałego, kolorowego tworzywa. Wyjmowane przyrządy to minimum: termometr (stopnie Celsjusza i Fahrenheita), barometr, higrometr. | Tak | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Okazy skał i minerałów - zestaw | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 50 okazów, wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui, instrukcja/opis w j. polskim | Tak | 1 zest. |  |  |  |  |
|  | Waga elektroniczna laboratoryjna | Szalka wagi min. Φ114 wykonana jest z stali nierdzewnej; obciążenie maksymalne – minimum 300g; dokładność odczytu – 0,05g. Wyświetlacz LCD do odczytu wagi. Zasilanie z akumulatora oraz sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz, instrukcja w j. polskim | Tak | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw preparacyjny | Zestaw narzędzi preparacyjnych wykonanych ze stali. Zastosowanie do przygotowania preparatów biologicznych. Komplet zawiera minimum: - szklany kroplomierz min. 76 mm, - stalowa pęseta min. 115 mm z bolcem centrującym, - stalowe nożyczki sekcyjne zakończone na ostro, - stalowy skalpel (ostrze min. 38 mm), - igła preparacyjna min. 140 mm z drucikiem prostym, - igła preparacyjna min. 140 mm z drucikiem zagiętym, - linijka min. 15 cm, Całość opakowana w etui ze skaju. | Tak | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Lornetka | Lornetka wyposażona w funkcję "zoom", czyli płynną zmianę powiększenia (min. od 7-21x), gumowana, pole widzenia min.96 m/1000 m; waga max 800 g. | Tak | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz naramienny | Ciśnieniomierz naramienny, wyświetlacz cyfrowy LED pokazujący czytelne wyniki, pamięć minimum 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40, zasilanie baterią. W zestawie: baterie, etui, instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zlewki różnej wielkości -komplet | Komplet minimum 6 zlewek szklanych borokrzemianowych o następujących pojemnościach: - minimum 2 x 50 ml, - minimum 2 x 100 ml, - minimum 2 x 250 ml. | Tak | 4 komplety |  |  |  |  |
|  | Zestaw siłomierzy | Przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. Zestaw zawiera minimum 6 siłomierzy (dynamometry): 2.5N, 5N, 10N, 20N, 30N, 50N | Tak | 2 zestawy |  |  |  |  |
|  | Ława optyczna 1m z wyposażeniem | Ława wykonana na bazie dwóch równoległych prętów zamocowanych w trwałych podstawach metalowych. Na prętach osadzone są 4 przesuwne uchwyty do elementów optycznych, z możliwością ustawienia ich w dowolnej pozycji na równi i blokady położenia. Na jednym z boków profilu, na całej jego długości, zamontowana jest skala z podziałką w cm. Minimalny skład zestawu: - ława robocza z podziałką, L- 100 cm - 1 szt. - lampa optyczna 6V/8W zaopatrzona w soczewkę obustronnie wypukłą Ø36, f=50 – 1 szt. - uchwyt soczewki – 2 szt. - soczewka obustronnie wypukła (Ø40, f=100+/-2 mm) - soczewka obustronnie wypukła (Ø30, f=50+/-2 mm) - soczewka obustronnie wklęsła (Ø30, f=-75+/-4 mm) - soczewka płasko-wypukła (Ø50, f=300+/-12 mm) - uchwyt ekranu - 1 szt. - ekran biały – 1 szt. - ekran szklany matowy – 1 szt. - przesłona „I” – 1 szt. Długość robocza: min. 100 cm | Tak | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Bryły geometryczne | Ostrosłupy i graniastosłupy z widocznymi krawędziami, przekątnymi i wysokościami – w zestawie min. 6 różnych brył Wysokość min. 18 cm | Tak | 1 zest. |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Przyrząd do pokazu powstawania brył obrotowych. Przyrząd składa się z wirownicy z czarnym metalowym ekranem i szesnastu białych plastikowych ramek w różnych kształtach geometrycznych. | Tak | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Siatki brył i figur geometrycznych | Magnetyczny zestaw siatek brył i figur płaskich - umożliwiający przymocowanie do tablicy siatek graniastosłupów i ostrosłupów, które można złożyć w bryłę. Minimalny skład zestawu: • ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, • sześcianu (3 sztuki), • graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, • prostopadłościanu o podstawie prostokąta, • prostopadłościanu o podstawie kwadratu, • graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, • graniastosłupa o podstawie równoległoboku, • czworościanu foremnego, • ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, • ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, • ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, • ostrosłupa o podstawie rombu, • graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, • graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, • ostrosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, • ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, • ostrosłupa o podstawie prostokąta, • siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, • Poradnik metodyczny. Wszystkie elementy zestawu powinny być wykonane z tektury i podklejone magnesami, w celu umożliwienia budowania brył i demonstracji siatek brył i figur płaskich oraz wzorów. Wysokość najwyższej bryły po złożeniu wynosi +/- 15 cm﻿. | Tak | 1 zest. |  |  |  |  |
|  | Tablica układ współrzędnych suchościeralna | Tablica suchościeralna do montażu na tablicach magnetycznych z zestawem elementów magnetycznych i pisaków suchościeralnych. Nakładka o wymiarach min. 83x93 cm wykonana z folii polipropylenowej, zadrukowanej i lakierowanej. W zestawie min.: 1. Arkusz PCV z nadrukiem (min. 93cmx83cm ) 2. Wygodny tubus o średnicy min. 12cm . 3. Pisaki suchościeralne kolorowe 4 szt. 4. Ścierak magnetyczny do pisaków 5. Linijka aluminiowa min. 50cm 6. Krzywiki elastyczne - 3 szt. Instrukcja obsługi produktu﻿ w j. polskim | Tak | 2 zest. |  |  |  |  |
|  | Przybory tablicowe | Przyrządy tablicowe wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do tablic białych. W zestawie min.: cyrkiel, linijka – min. 1m, 2 ekierki różnokątne, kątomierz. | Tak | 2 zest. |  |  |  |  |
|  | Elektrometr Brauna | Elektrometr Brauna, całkowicie osłonięty. Obudowa w kształcie walca kołowego ustawiona na metalowych nóżkach, wykonana z metalu, wewnątrz zamontowany odizolowany od obudowy pręt, z obrotową wskazówką. Szklana ścianka z podziałką umożliwiająca śledzenie wychylenia wskazówki. Średnica walca min. 17 cm. | Tak | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Woltomierz | Woltomierz prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V. Wymiary: min. 10 cm x 13 cm x 10 cm. | Tak | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Amperomierz | Amperomierz szkolny prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A. Wymiary: min. 10 cm x 13 cm x 10 cm. | Tak | 1 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający w tabeli określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego sprzętu, asortymentu. Wykonawca może zaoferować asortyment o wyższych parametrach niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie sprzętu, asortymentu o parametrach mniejszych niż określone w siwz lub brak zaoferowania któregokolwiek z wymaganych parametrów (np. wpisanie „nie”) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 upzp. W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je dokładnie opisać. Wykonawca obowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi parametrami opisanymi przez Zamawiającego. Zaoferowany asortyment, sprzęt musi spełniać postawione wymagania.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy