Załącznik nr 10 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 6

Szkoła Podstawowa w Grodziszczu

| L.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne) | Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto kolumna (5x6) | Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa o długości min. 30 cm | TAK | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Fartuch | Fartuch z białego płótna (100% bawełna) z długimi rękawami, trzema kieszeniami, paskiem regulującym obwód; zapinany na guziki. Rozmiar M | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Rękawice do gorących przedmiotów | Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. | TAK | 8 par |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe/ winylowe | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: M, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | TAK | 1 opakowanie |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia szkła | Szczotka przeznaczona do czyszczenia naczyń laboratoryjnych różnego rodzaju. Z naturalną szczeciną. Podczas czyszczenia dopasowuje się do każdego kształtu, rączka z drutu ze stali nierdzewnej. | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka laboratoryjna minimum 32 stanowiskowa ze stali pokrytej powłoką z tworzywa sztucznego, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców min. 32, wymiary: długość min. 350 mm, wysokość min. 470 mm, szerokość min. 150 mm. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mała płyta grzejna | Obudowa wykonana ze stali szlachetnej i tworzywa sztucznego. Powierzchnia grzejna o średnicy min. 80 mm, wysokość kuchenki do 8 cm, temperatura grzania regulowana bezstopniowo do 350°C. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, moc 500 W, waga maks. 1 kg, zasilanie 230V/50Hz. | TAK | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Bagietki | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy min. 5-6 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. | TAK | 16 szt. |  |  |  |  |
|  | Zlewka | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność min. 50 ml. | TAK | 16 szt. |  |  |  |  |
|  | Zlewki różnej wielkości | Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych o różnej pojemności: 2 x zlewka min. 50 ml, 2 x min. 100 ml, 2 x min. 250 ml. | TAK | 2 komplety |  |  |  |  |
|  | Cylindry miarowe | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu plastikowy (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną niebieską skalą i sześciokątną podstawą, o pojemności min. 250 ml. | TAK | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pęseta | Ze stali nierdzewnej Drobno ząbkowane powierzchnie chwytające uchwyty z poprzecznymi nacięciami, bolec centrujący, prosta ze średnim szpicem, dł. min. 115 mm. | TAK | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Termometr bezrtęciowy | Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Łyżka laboratoryjna | Stal polerowana, dł. całkowita min. 250 mm, średnica min. 5 mm, dwustronna z jednej strony łyżeczka min. 35x15 mm, z drugiej szpatułka min. 30x28 mm. | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Sączki laboratoryjne miękkie 7 cm | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach min. 7 cm. Opakowanie 100 arkuszy. | TAK | 1 opakowanie |  |  |  |  |
|  | Sączki laboratoryjne | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach min. 58x58 mm, opakowanie 100 arkuszy. | TAK | 1 opakowanie |  |  |  |  |
|  | Igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość Całkowita od 14 do 16 cm. | TAK | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Siarka | Siarka sublimowana, opakowanie 250 g | TAK | 1 opak. |  |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura 3 ml z podziałką | Pipety wykonane w polietylenu. Skalowane. Niesterylne. Pojemność (ml) minimum : 3.0. Ilość w komplecie (szt) minimum: 500 | TAK | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki pH | Pudełko 100 pasków; zakres skali 1-14 | TAK | 1 pudełko |  |  |  |  |
|  | Lejek plastikowy | Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55 | TAK | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki ze statywem | Stojak na min.6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów min. 20 mm, w komplecie 10 probówek wykonanych ze szkła borokrzemianowego 3.3, z wywinięciem. Odporna na ogrzewanie i substancje chemiczne. Pojemność min. 20 ml; wymiary min. 150 x 16 mm. | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o nakrywkowych standardowych wymiarach min. 22 x 22 mm. Zestaw min. 100 szt. | TAK | 3 zestawy |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe szlifowane | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o podstawowych standardowych wymiarach min. 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw min. 50 szt. | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Statyw z wyposażeniem | Statyw demonstracyjny z wyposażeniem. W skład zestawu wchodzą minimum: Podstawa statywu - wym. min. 20 x 15 cm Pręt stalowy długość min. 50 cm Łącznik elementów - 2 szt. Łapa uniwersalna dwupalczasta - 1 szt. Łapa trójpalczasta z łącznikiem - 1 szt. Łapa uniwersalna z łącznikiem - 1szt. Pierścień otwarty średnica min. 95 mm - 1 szt. Pierścień otwarty średnica min. 50 mm - 2 szt. | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Okazy skał i minerałów | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 50 okazów, wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui, instrukcja/opis w j. polskim | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Zestaw filtrujemy - oczyszczamy | W skład zestawu wchodzą następujące elementy do równoległego filtrowania min. 8 próbówek, np. zanieczyszczonej wody Skład zestawu minimum: • Statyw laboratoryjny (podstawa z prętem) – 1 sztuka • Uchwyt do lejków (4 -otworowy) do statywu – 2 sztuki • Butelka borokrzemianowa z nakrętką, poj. min. 200 ml – 2 sztuki • Zlewka miarowa wysoka, borokrzemianowa – 2 sztuki • Zlewka miarowa PP – 2 sztuki • Lejek plastikowy – 8 sztuk • Sączki laboratoryjne (bibuła filtracyjna) 100 mm • przykładowe materiały filtrujące (żwir itp.) | TAK | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Model do rysowania mapy poziomicowej | Model z tworzywa sztucznego w kształcie transparentnego pudełka o wymiarach min. 33 x 19,5 x 9,5 cm., którego dno zostało "wypiętrzone" przybierając postać repliki góry wulkanicznej. Wraz z modelem należy dostarczyć: specjalną, nakładaną pokrywę, marker oraz naklejana linijka. | TAK | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Bio-energia (Etanol) | W skład zestawu wchodzi ogniwo paliwowe, przewody, śmigło oraz pojemnik na paliwo etanolowe i naczynie miarowe; wszystkie elementy tworzą jedną całość wraz obudową z tworzywa sztucznego. Wymiary min. 10 x 12 x 13 cm, instrukcja w j. polskim | TAK | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Turbina wiatrowa/ energia | Skład zestawu minimum: turbina wiatrowa (generator wiatrowy) w wersji mini, statecznik ustawiający turbinę w kierunku wiatru, prądnica 3-fazowa, różne typy łopat, diody LED demonstrujące przepływ prądu, instrukcja w j. polskim | TAK | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Energia termalna - zestaw działający | Skład zestawu minimum (3 moduły): 1) moduł termoelektryczny z pojemnikami na wodę zawierający 2 szklane zbiorniki na wodę gorącą i zimną (w stojaku) z modułem Peltiera (termoogniwo) pokrywa do zbiorników na wodę z otworami na termometry, 2 termometry laboratoryjne szklane , 2) moduł kontrolny z wbudowanym silniczkiem i wiatraczkiem, brzęczykiem i diodą LED oraz gniazdami przyłączeniowymi (całość zintegrowana w plastikowej obudowie), 3) moduł fotowoltaiczny z gniazdami przyłączeniowymi (w plastikowej obudowie) W zestawie przewody przyłączeniowe, instrukcja w j. polskim | TAK | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Anemometr wiatrowy elektroniczny | Elektroniczny, wiatrakowy anemometr , dokonujący pomiarów w różnych jednostkach: m/s, km/h oraz w stopach na minutę (ft/min), węzłach i milach na godzinę. Dodatkowo, ma możliwość pomiaru temperatury powietrza (w stopniach C lub F) i obie te wartości można jednocześnie wyświetlić na wielopoziomowym wyświetlaczu LCD (3 5/6; wyświetlana cyfra min. 10 mm). Możliwość wyświetlenia wartości przeciętnej i maksymalnej. Skalibrowany fabrycznie. Pozostałe parametry: Dokładność: +/- 5% (przepływ powietrza); +/- 2 st.C; +/- 3,6 st.F (temp. powietrza). Pomiary: 1,5/s. Zakresy (dla m i st.C): 0…30 m/s; -10…45 st.C. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią (dołączona). Automatyczne wyłączanie po 10 min. bezruchu. Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: -10…45 st. C / < 80% wilg. wzgl. Zgodny z dyrektywą unijną 2004/108/EC. Przystosowany do wkręcenia statywu. Wymiary min 55 x 155 x 35 mm, waga, instrukcja w j. polskim. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Miernik natężenia hałasu | Decybelomierz cyfrowy, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra min. 10 mm), umożliwia szybki i łatwy pomiar natężenia dźwięku w zakresie 35...130 dB(A), posiada dwa tryby pomiarowe - szybki (125 ms) i wolny (1 s). Umożliwia pomiar wartość min. i max. Skalibrowany fabrycznie. Pozostałe parametry: Dokładność: +/- 1,5 dB. Rozdzielczość 0,1 dB. Częstotliwość 31,5 Hz…8,5 kHz. Autokalibracja: 10 s. Mikrofon ½ elektretowy. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią (dołączona). Dołączona osłona przeciwwiatrowa. Praca w temperaturze /wilgotności otoczenia: 0 - 40 st. C / 10…80% wilg. wzgl. Zgodny z normą IEC651 Type 2 lub równoważną oraz standardem ANSI S1.4 Type 2 lub równoważnym. Przystosowany do wkręcenia statywu. (Wymiary min. 55 x 135 x 35 mm, instrukcja w j. polskim | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Miernik wilgotności | Miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza, elektroniczny, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra min. 10 mm), umożliwia szybkie i łatwe pomiary w pomieszczeniach mieszkalnych, miejscach pracy i nauki oraz takich obiektach jak np. szklarnie. Zakresy pomiarowe: 10%...99% (wilgotność względna); -10…50 st.C (temperatura powietrza). Skalibrowany fabrycznie. Pozostałe parametry: Dokładność pomiarów wilgotności względnej: +/- 3% (przy 25 st. C; 30…90% wilg. wzg.); +/- 5% (przy 25 st. C; 10…30% wilg. wzg.). Rozdzielczość: 0,1% (wilg. wzgl.); 0,1 st. C (temp.). Próbkowanie 2x/s. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe – włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią (dołączona). Automatyczne wyłączanie po 10 min. bezruchu. Funkcja HOLD (zatrzymanie wartości pomiaru na wyświetlaczu). Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: -10…40 st. C / <99% wilg. wzgl. Zgodny z normą 2004/108/EC lub równoważną oraz 2011/65/EU lub równoważną. Przystosowany do wkręcenia. Wymiary min 55 x 145 x 35 mm, instrukcja w j. polskim. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Luksomierz | Luksomierz cyfrowy, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra min. 10 mm), umożliwia szybki (próbkowanie 1,5x/s) i łatwy pomiar natężenia oświetlenia w 3 zakresach: 0...2000 lx / 20.000 lx / 200.000 lx. Wskaźnik wartości min. i max. Skalibrowany fabrycznie (temp. barwowa: 2.856K). Czujnik fotodiodowy o wysokiej prędkości próbkowania (1,5x/s). Pozostałe parametry: Pomiary: w Luxach (lx) lub lm/ft2. Dokładność: +/- 4% odczyt. <10 klx; +/- 5% >10 klx. Rozdzielczość: 1 lx (2000), 10 lx (20000), 100 lx (200000). Próbkowanie 1,5x/s. Funkcja DATA-HOLD (zamrożenie pomiaru na wyświetlaczu). Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią (dołączona). Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Automatyczne wyłączanie po 10 min. bezruchu. Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: 0 - 50 st. C / <80% wilg. wzgl. Zgodny z normą 2004/108/EC lub równoważną oraz 2011/65/EU lub równoważną. Przystosowany do wkręcenia statywu. Wymiary min. 55 x 155 x 35 mm, instrukcja w j. polskim | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do badania rozszerzalności | Przyrząd do demonstracji i badania stopnia rozszerzalności cieplnej metali (stopów) na przykładzie dołączonych prętów: aluminiowego, mosiężnego i stalowego (długość każdego pręta: min. 25 cm). Przyrząd składa się z metalowej rynienki do której wlewane jest paliwo alkoholowe (np. denaturat, spirytus), prowadnicy, w której umieszczane są pręty oraz wskazówki, która wychyla się na skali wskazując wartość wychyłu dla danego metalu/stopu. Wymiary podstawy min. 30x12,5 cm; wysokość przyrządu min. 24 cm; długość każdego pręta: min. 25 cm., instrukcja w j. polskim | TAK | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw do demonstracji przewodnictwa cieplnego | Zestaw składa się z dwóch pojemników- izolatorów (styropianowe) z pokrywami w dwóch kolorach - białej (na zimną wodę) i czerwonej (na gorącą wodę), z wyciętymi otworami dopasowanymi do termometrów; pałąka aluminiowego, 2 laboratoryjnych termometrów szklanych o skali od -10 do 110 st. C, bezrtęciowych oraz aluminiowego pałąka. Całość umieszczona jest w pudełku wypełnionymi gąbką z naciętymi otworami dopasowanymi do elementów zestawu, instrukcja w j. polskim | TAK | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Pakiet wskaźnikowy Ph gleby | Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Zawiera 50 ml roztworu wskaźnikowego (na min. 100 testów) oraz zafoliowaną skalę kolorymetryczną wraz z transparentnymi zamykanymi min. 3 fiolkami do próbek testowych. | TAK | 2 pakiety |  |  |  |  |
|  | Struktura i właściwości materii – moduł do przeprowadzania doświadczeń | Moduł eksperymentalny umożliwiający przeprowadzenie doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi. Zestaw badawczy zawiera minimum: 1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela w j. polskim licencja szkolna, bezterminowa 5 - cylinder miarowy (min. poj. 1000 ml ) – 8 szt. 6 - zlewka laboratoryjna (poj. min. 100 ml) – 2 szt. 7 - metalowe kulki - 350 szt. w opakowaniu – 1 opakowanie. 8 - kolorowe balony min. 48 szt. 9 - pipety (poj. 3 ml) min. 48 szt. 10 - lejek – 8 szt. 11 - jodyna antyseptyczna 2% (poj. 30 ml) - 1 szt. 12 - rękawiczki gumowe jednorazowe -100 szt. 13 - precyzyjna waga szkolna z odważnikami, posiadająca min. 10 odważników z mosiądzu; zakres do 2 kg – 4 szt. 14 - termometr zanurzeniowy, metalowy – 2 szt. 15 - laboratoryjne opiłki żelaza (waga 500 g) -1 szt. 16 - lupa – 30 szt. 17 - różdżka magnetyczna – 12 szt. 18 - podkładki metalowe – 25 szt. 19 - kulki szklane – 450 szt. 20 - gleba (poj. 1L) – 1 szt. 21 - materiały dla nauczycieli, przewodnik metodyczny, scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów zgodnymi z nową podstawą programową. 22 - szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami min. 21 sesji badawczych zarówno w pracowni fizycznej jak i chemicznej | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Areometr | Areometr szklany do pomiaru gęstości cieczy w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość całkowita od min. 18 cm do 30 cm max, instrukcja w j. polskim. | TAK | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr wielkości elektrycznych (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000 μA/20/200mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000 o C. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie, instrukcja w j. polskim | TAK | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Waga elektroniczna | Maksymalne obciążenie do minimum 600 g, dokładność odczytu min. 0,01 g. Wbudowana szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, instrukcja w j. polskim | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektroskop | Elektroskop listkowy składa się z pionowego, metalowego pręta, na którego końcu są przymocowane przegubowo dwa prostokątne listki z cienkiej i lekkiej folii przewodzącej prąd. Obudowa wykonana z metalu. Wymiary: szer.: min. 7cm, wys.: min. 15cm | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy | Zasięg do minimum 200 m, kolor lasera czerwony, zasilany baterią - bateria w zestawie. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Elektromagnes demonstracyjny na podstawie | Elektromagnes zamontowany na małym wysięgniku, a całość na podstawie, w której znajdują się także dwa gniazda. Max zasilanie 12V. Umożliwia obserwację zmiany mocy elektromagnesu w zależności od zmiany natężenia, instrukcja w j. polskim | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy 30.. 130 dBA | Miernik natężenia dźwięku - decybelomierz cyfrowy, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra: 10 mm), pomiar natężenia dźwięku w zakresie min. 35...130 dB(A), co oznacza pomiar dźwięku oparty na słyszalności i odczuwalności dźwięków przez ucho ludzkie. Dwa tryby pomiarowe - szybki (min.125 ms) i wolny (min. 1 s). Mierzy wartość min. i max. Skalibrowany fabrycznie. Dokładność: +/- 1,5 dB. Rozdzielczość min. 0,1 dB Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany baterią (dołączona). Dołączona osłona przeciwwiatrowa. Przystosowany do wkręcenia statywu. Instrukcja w j. polskim. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Przyrządy tablicowe z tablicą do zawieszania wersja magnetyczna | Zestaw magnetycznych przyrządów tablicowych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera min.: - linijkę o długości min. 100 cm - ekierkę 60 stopni 60cm - ekierkę 45 stopni 60cm - kątomierz 180 stopni 50cm - cyrkiel z przyssawkami - wskaźnik o długości 100 cm (nie magnetyczny) Tablica z tworzywa sztucznego z uchwytami do zawieszania przyrządów. Wymiary tablicy min. 102cm x 55cm | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym | Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. Napięcie wyjściowe: 0-15V DC Prąd wyjściowy (max): 3A, instrukcja w j. polskim | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kula Pascala, szklana | Szklany przyrząd do demonstracji Prawa Pascala kształtem przypominający kolbę okrągłodenną z wydłużoną szyją, w której porusza się tłok. Dolna część, czyli kula, posiada na powierzchni otwory, przez które wypływa ciecz po naciśnięciu tłoka, instrukcja w j. polskim | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Lupa | Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. Bateria w zestawie. | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami) | Przezroczysty pojemnik z tworzywa (z 3 lupami) sztucznego w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dające powiększenie min. 2x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Pod pudełkiem głównym musi być przestrzeń z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem– umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka z podziałką w cm i mm (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. Przybliżone wymiary: wysokość od 6,5 cm do 8 cm, średnica od 6,5 cm do 8 cm. | TAK | 3 komplety |  |  |  |  |
|  | Teleskop | Teleskop zwierciadlany umożliwiający obserwacje Księżyca, Układu Słonecznego, obiektów głębokiego nieba. Parametry: system optyczny: Teleskop zwierciadlany (system Newtona) o aperturze min. 114mm i ogniskowej min. 900mm. Światłosiła: min. 7,9 Zasięg gwiazdowy: min.13,7 magnitudo, maksymalne użyteczne powiększenie: 171 x. Rodzaj wyciągu okularowego: zębatkowy. Średnica wyciągu okularowego: 1,25 " Szukacz: optyczny 5x24 Maksymalna zdolność rozdzielcza: 1,23 ″ Montaż paralaktyczny EQ1 wyposażony w mikroruchy i pozwalający na ustawienie teleskopu wg. atlasu czy mapy nieba. Rodzaj statywu: aluminiowy LT2 Wyposażenie teleskopu minimum: --wyciąg okularowy, umożliwiający stosowanie okularów 1,25”, - dwa okulary o ogniskowych 10 i 25mm, dające powiększenia 36 i 90x. - soczewka Barlowa 2x, z którą uzyskać można dodatkowo powiększenia 72 i 180x. Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Lornetka | Lornetka wyposażona w funkcję "zoom", czyli płynną zmianę powiększenia (min. od 7-21x), gumowana, pole widzenia min.96 m/1000 m; waga max 800 g. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mikroskop terenowy | Przenośny mikroskop terenowy z przeznaczeniem do obserwacji prowadzonych w terenie np. pasożytów w lasach czy na polach Podświetlenie LED Powiększenie min 150x Zasilanie z baterii - baterie w zestawie Wymiary max 820x50x20 instrukcja w j. polskim | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Waga laboratoryjna | Waga laboratoryjna, która umożliwia precyzyjne ważenie różnych produktów (płyny, granulki, proszki) z dokładnością do 0,001 g. Maksymalne obciążenie szalki ważącej do 200 g. Posiada min. funkcję tarowania, zerowania, zliczania sztuk, automatycznego śledzenie. Posiada wyświetlacz LED z cyframi. W komplecie osłona przeciwpodmuchowa, bateria. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz naramienny | Ciśnieniomierz naramienny, wyświetlacz cyfrowy LED pokazujący czytelne wyniki, pamięć 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40, zasilanie baterią. W zestawie: baterie, etui, instrukcja obsługi w języku polskim.. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka zmienione chorobowo | Zestaw składa się z min. 10 preparatów m.in.: 1.Gruźlica (prosówka) wątroby 2. Pylica węglowa płuc 3. Malaria - zaatakowana krew 4. Niedotlenienie płuca 5. Rak jądra 6. Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica) 7. Grypowe zapalenie płuc 8. Wola tarczycy 9. Okrężnica - przewlekłe zapalenie 10. Rak przerzutowy wątroby. Zestaw zapakowany w pudełku. | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Stetoskop | Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw akwarystyczny do badania parametrów wody | Zestaw min. 9 testów do badania parametrów wody w akwarium. Zestaw pozwala na pomiar minimum: pH w dwóch zakresach: 4,5-9,0 i 6,0-8,0 (2x100 pomiarów) twardości ogólnej i węglanowej (około 2x30 pomiarów) stężenia amoniaku NH3 w zakresie 0-10 mg/l (30 pomiarów) stężenia azotynów NO2-w zakresie 0-10 mg/l (50 pomiarów) stężenia azotanów NO3- w zakresie 0-130 mg/l (50 pomiarów) stężenia fosforanów PO4 w zakresie 0-2 mg/l (30 pomiarów) stężenia jonów żelaza Fe w zakresie 0-1,5 mg/l (30 pomiarów) Zestaw zawiera komplet odczynników, szklane probówki, instrukcję w j. polskim i odporną na wodę skalę barw. Całość umieszczona w trwałej plastikowej walizeczce. | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Akwarium do hodowli roślin wodnych 54l | Akwarium do hodowli roślin wodnych. Wymiary: min. 60 × 30 × 30cm Pojemność: min. 54 l Materiał: szkło Grubość: min. 4 mm Trwała pokrywa Energooszczędne oświetlenie LED (6 W) Podgrzewacz o mocy 50 W. Instrukcja w języku polskim. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Przewodnik roślin i zwierząt | Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min. 1000 gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierający ciekawostki przyrodnicze. Format: min. 11 x 18 cm. | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Proste klucze do oznaczania roślin | Książka składa się z klucza do oznaczania pospolitych i częstych roślin zielnych i krzewinek Polski – min. 514 gatunków oraz z części zdjęciowej, gdzie na fotografiach zostały przedstawione wszystkie opisane gatunki. | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Mały atlas anatomiczny | Przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawiera barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. | TAK | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka w zestawie | Naturalne szkielety: ryby, żaby lub ropuchy, węża, gołębia, królika umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączonoy opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Model serca | Model serca powiększony w stosunku do naturalnej wielkości, rozkładany na 3 części – widoczne komory, przedsionki, żyła i tętnice oraz zastawki. Wymiary min. 32 x 21 x 18 cm. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa | Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem. Wymiary: min. 70x100 cm, dwustronnie foliowana z zawieszką. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni | Zestaw 4 plansz: - Plansza - budowa kwiatu, -Plansza przedstawiająca min. 9 rożnych kwiatostanów, -Plansza przedstawiająca budowę korzenia oraz min. 7 rodzajów korzeni. -Plansza przedstawiająca najczęściej występujące w Polsce drzewa liściaste – przekrój, liście i owoce. Zalecany wymiar plansz min. 70 x 100 cm. Plansza naścienna Krawędź górna i dolna wykończone są metalowymi wzmocnieniami, obustronnie foliowane.. | TAK | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | Plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów | Tablica edukacyjna z ptakami leśnymi w naturalnych rozmiarach (skala 1:1). Wym. min. 90 x 60 cm – karton, lista ptaków minimum: czubatka, pierwiosnek, sójka, dzięcioł średni, muchołówka żałobna, myszołów, kapturka, bogatka, świergotek drzewny, bocian czarny, krzyżodziób świerkowy, orzechówka, zięba, słonka, krętogłów, śpiewak, strzyżyk, krogulec. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Model skóry człowieka | Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry są rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. Wymiary: min. 22 x 21 x 11 cm | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | GPS | Ręczne urządzenie GPS, wyświetlacz odblaskowo-przezroczysty, monochromatyczny o przekątnej min.2,2", rozdzielczość wyświetlacza min.: 128 x 160 pikseli, mapa bazowa całego świata, zgodność z satelitami GPS i GLONASS umożliwiające szybkie ustalanie pozycji Tryb geocaching bez użycia papierowych map, co najmniej 25-godzinny czas działania baterii, wodoszczelny, interfejs USB. W zestawie minimum: baterie, podręcznik użytkowania w j. polskim, kabel USB. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Atlas geograficzny | Szkolny atlas geograficzny łączy ujęcie globalne (na mapach świata), z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie mapy konturowe na płyta CD z mapami konturowymi. | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | Atlas zawiera duże fotografie barwne minerałów, kamieni szlachetnych i skał- min. 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Plansza rodzajów chmur | Plansza przedstawiająca min. 10 najczęściej spotykanych rodzajów chmur, ich nazwy polskie i łacińskie. Wykonana z kredowego papieru, wym. min. 70 x 100 cm, zaopatrzona w metalowe listewki górną i dolną. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Plansza profili glebowych | Plansza edukacyjna przedstawiająca profile najczęściej występujących gleb w Polsce: gleb górskich, rędzin, mad, bielic, gleb brunatnych oraz czarnoziem. Zawiera również podstawowe informacje dotyczące każdej z nich. Plansza laminowana, wymiar min. 70x100 cm, zaopatrzona w metalowe listewki górną i dolną.. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Obrotowa mapa nieba | Obrotowa mapa nieba – okrągła mapa o średnicy min. 30 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji nieba. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Świat mapa fizyczna | Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni świata. Format min. 160 x 120 cm, Skala 1 : 26 000 000. Na jednej stronie znajduje się klasyczna poziomicowa mapa fizyczna oraz dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska. W treści mapy znajdują się również prądy morskie, z podziałem na ciepłe i zimne, formy dna oceanicznego, punkty wysokościowe (góry, wulkany), głębokości, depresje, granice kontynentów, oceanów oraz podział na strefy czasowe. W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy: • Arktyka • Antarktyka oraz dane porównawcze kontynentów takie jak: powierzchnia, najwyższe wzniesienia i najniżej położone punkty, najdłuższe rzeki i największe jeziora. Na drugiej stronie znajduje się mapa hipsometryczna do ćwiczeń. Mapa oprawiona w plastikowe rurki ze sznurkiem do zawieszania. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mapa ścienna świata krajobrazowa | Ścienna mapa szkolna przedstawiająca różnorodność krajobrazową świata. Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu na Ziemi. W treści mapy znajdują się również następujące treści: krainy geograficzne, szczyty, wulkany, punkty wysokościowe i głębokościowe, rafy, prądy morskie, granice i nazwy państw, stolice oraz podział na strefy czasowe. Mapa wzbogacona dodatkowo o zdjęcia obrazujące typowe przykłady krajobrazów. Format i skala: min.160 x 120 cm - 1 : 26 000 000. Mapa oprawiona w plastikowe rurki ze sznurkiem do zawieszania | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mapa ścienna świata - geologia i tektonika | Ścienna, dwudzielna mapa szkolna syntetycznie i czytelnie przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery oraz wulkanizmu naszej planety. Pierwsza część pokazuje podział świata na prowincje geologiczne, najważniejsze obszary fałdowań, strefy ryftowe oraz formy rzeźby dna oceanicznego. Druga część przedstawia podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt. Obrazuje kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej. Format min. 160-120 cm, skala 1:26 000 000. Mapa oprawiona w plastikowe rurki ze sznurkiem do zawieszania | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mapa ścienna świata - klimatyczna | Mapa ścienna dwustronna: jedna strona przedstawia strefy klimatyczne świata oraz klimatogramy wybranych stacji klimatologicznych, skala 1:24 000 000. Druga strona zawiera min. 6 map m.in.: temperatura powietrza w styczniu, temperatura powietrza w lipcu, pory opadów, ciśnienie atmosferyczne i kierunki wiatrów w styczniu, ciśnienie atmosferyczne i kierunki wiatrów w lipcu, roczna suma opadów w skali 1: 55 000 000, format: min. 120x160 cm. Mapa oprawiona w plastikowe rurki ze sznurkiem do zawieszania. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna | Mapa ścienna, dwustronna, jedna strona przedstawia rozmieszczenie oraz ukształtowanie powierzchni lądów i mórz na świecie. Druga strona, ćwiczeniowa, służy do sprawdzania znajomości rozmieszczenia kontynentów oraz głównych krain geograficznych świata. Format: min. 120x160cm, skala 1:19 000 000, oprawiona w drążki., ze sznurkiem do zawieszenia. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Globus indukcyjny | Globus indukcyjny stanowi kulę o czarnej matowej powierzchni. Optymalne wymiary – wysokość: min. 35 –38 cm, średnica kuli: min. 25 cm, stopka i cięciwa plastikowa. | TAK | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Globus fizyczny | Wymiary – wysokość: min. 30 –38cm, średnica kuli: min. 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa. | TAK | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Globus fizyczny duży | Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: min. 42–45 cm. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Globus konturowy podświetlany | Globus konturowy podświetlany, średnica: min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka. | TAK | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Dane statystyczne - roczniki | Mały rocznik statystyczny Polski 2018. Obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności. | TAK | 4 szt. |  |  |  |  |

| Laboratoria cyfrowe ( 8 szt. ) oraz zestawy czujników do fizyki( 8 zestawów) i biologii ( 8 zestawów) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laboratoria cyfrowe | Urządzenie do przeprowadzania eksperymentów z fizyki, biologii i chemii dzięki wbudowanym czujnikom i współpracy z komputerem lub tabletem. - Urządzenie posiada: - - min. sześć wbudowanych czujników: temperatury, pulsu, ciśnienia, wilgotności, światła, UV, - - min. cztery porty do podłączania zewnętrznych czujników - oraz pozwala na jednoczesne analizowanie danych z min. 14 czujników, - - baterię pozwalającą na min. 24 godziny odczytu danych z czujników. - Możliwość podłączenia urządzenia do komputera i tabletu, poprzez gniazdo MicroUSB i Bluetooth, Darmowe oprogramowanie w języku polskim kompatybilne ze środowiskiem Windows (Win7 i nowsze) oraz Android. Instrukcja obsługi w j. polskim. Podręczniki eksperymentów dla nauczyciela biologii i fizyki w j. polskim - instrukcja w języku polskim | TAK | 8 sztuk |  |  |  |  |
|  | Zestaw czujników startowych z fizyki | Kompatybilne z urządzeniem do przeprowadzania eksperymentów z fizyki (laboratoria cyfrowe z poz. 86) Skład zestawu minimum: - czujnik fotobramki uniwersalny czujnik, znajdujący zastosowanie w niezliczonych eksperymentach z mechaniki. -dalmierz - mierzy oddalenie nieruchomych i ruchomych przedmiotów, zarówno tych znajdujących się blisko, jak i dalekich. Zakres: od 0,2 do 10 m - czujnik siły - czujnik umożliwiający badanie zjawiska tarcia, prostego ruchu harmonicznego, zderzeń i siły dośrodkowej. Zakres: ±10 N ¦ ±50 - instrukcja w języku polskim | TAK | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Zestaw czujników startowych z fizyki | Kompatybilne z urządzeniem do przeprowadzania eksperymentów z fizyki (laboratoria cyfrowe z poz. 86) Skład zestawu minimum: -czujnik napięcia - mierniki o niskim i średnim zakresie pomiarowym, mierzące zarówno napięcie prądu przemiennego (AC), jak i stałego (DC). Zakres: ± 25 V - czujnik natężenia dźwięku- czujnik do badań akustyki pomieszczeń, pomiaru hałasu otoczenia, natężenia dźwięku i skuteczności izolacji akustycznej. Zakres: od 45 do 80 dB ¦ od 65 do 110 dB. - czujnik magnetyczny - Zakres: ±20 mT ¦ ± 0,4 mT. - instrukcja w języku polskim | TAK | 2 zestawy |  |  |  |  |
|  | Zestaw startowy czujników z fizyki | Kompatybilne z urządzeniem do przeprowadzania eksperymentów z fizyki (laboratoria cyfrowe z poz. 86) Skład zestawu minimum: - Czujnik prądu o szerokim zakresie pomiarów, służący do pomiaru prądu stałego i przemiennego. Zakres: ±2,5 A. - czujnik ładunku elektrostatycznego- Dwuzakresowy czujnik znajdujący zastosowanie np. w pomiarze ładunku wytwarzanego przez tarcie. Zakres: ±0,25 μC ¦ ±0,025 μC. - czujnik zasolenia z elektrodą - Zakres: od 24 do 52000 ppm. - instrukcja w języku polskim | TAK | 2 zestawy |  |  |  |  |
|  | Zestaw czujników startowych z biologii | Kompatybilne z urządzeniem do przeprowadzania eksperymentów z biologii (laboratoria cyfrowe z poz. 86) Skład zestawu minimum: -czujnik ciśnienia krwi - pozwala na pomiar ciśnienia krwi przed i po wysiłku. Zakres: od 0 do 375 mm Hg - wysiłkowy czujnik tętna- czujnik umożliwiający monitorowanie i porównywanie tętna. Zakres: od 0 do 250 uderzeń/min. - instrukcja w języku polskim | TAK | 4 zestawy |  |  |  |  |
|  | Zestaw czujników startowych z biologii | Kompatybilne z urządzeniem do przeprowadzania eksperymentów z biologii (laboratoria cyfrowe z poz. 86) Skład zestawu minimum: - czujnik pH z elektrodą -czujnik mierzący zmiany pH w trakcie reakcji chemicznych. Zakres: od 0 do 14 pH. - czujnik EKG - elektrokardiogram – szerzej znany jako EKG –Zakres: od 0 do 3 V. - instrukcja w języku polskim | TAK | 2 zestawy |  |  |  |  |
|  | Zestaw czujników startowych z biologii | Kompatybilne z urządzeniem do przeprowadzania eksperymentów z biologii (laboratoria cyfrowe z poz. 86) Skład zestawu minimum: - Czujnik światła - zawierający precyzyjnie skalibrowane ogniwo fotowoltaiczne. Zakres: 0-600 lux ¦ 0-6000 lux ¦ 0-150000 lux. - Spirometr – umożliwiający pomiar całkowitej pojemności płuc, tzw. objętość oddechową (TV) i natężoną pojemność życiową (FVC). Zakres: ± 315 l/min ¦ ± 5,25 l/s. - temperatura powierzchni- precyzyjny czujnik temperatury powierzchni umożliwia np. pomiar temperatury skóry Zakres: od -40°C do 140°C (od 40°F do 284°F). - instrukcja w języku polskim | TAK | 2 zestawy |  |  |  |  |

Zamawiający w tabeli określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego sprzętu, asortymentu. Wykonawca może zaoferować asortyment o wyższych parametrach niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie sprzętu, asortymentu o parametrach mniejszych niż określone w siwz lub brak zaoferowania któregokolwiek z wymaganych parametrów (np. wpisanie „nie”) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 upzp. W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je dokładnie opisać. Wykonawca obowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi parametrami opisanymi przez Zamawiającego. Zaoferowany asortyment, sprzęt musi spełniać postawione wymagania.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy