SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ilekroć w SIWZ mowa jest o ustawie, Zamawiający przywołuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami)

Termin zamieszczenia SIWZ 07.09.2007r.

„Dostawa  oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla 4 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica”

| 1. Nazwa i adres zamawiającego |
| --- |
| Gminny Zespół Oświaty ul. Głowackiego 4 58-100 Świdnica tel. (074) 852-30-67 wew. 301, fax (074) 852-30-67 wew. 323 |
| 2.Tryb udzielenia zamówienia. |
| Przetarg nieograniczony |
| 3. Opis przedmiotu zamówienia. |
| Zamawiający poszukuje Wykonawcę na realizację dostaw oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 według Polskiej Normy PN-C-96024 o wartości opałowej nie mniejszej niż 42 600 kJ/kg, temperatura zapłonu min. 56 0C, temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 0C, zawartość siarki do 0,2 %, lepkość kinematyczna w 20 0C nie wyższa niż 6,00 mm2/s, zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg do placówek oświatowych. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy w sezonie grzewczym 2007/2008 kształtuje się na poziomie 200 tys. litrów. Zamawiający kupuje konkretne ilości oleju w litrach w temperaturze rzeczywistej, zgodnie ze wskazaniem zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodzie dostawczym za cenę ustaloną w SIWZ oraz Umowie, bez żadnych dodatkowych przeliczeń. Wykonawca w zaoferowanej marży lub upuście musi uwzględnić występujące ewentualne różnice pomiędzy temperaturą rzeczywistą wydawanego paliwa a temperaturą referencyjną +15 oC stosowaną przez producentów oleju opałowego. W ofercie przetargowej należy podać zaoferowaną cenę zgodnie z ceną producenta PKN ORLEN opublikowaną na stronie internetowej www.pknorlen.pl na dzień 14.09.2007 r. zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Szacunkowe zapotrzebowanie na olej lekki w sezonie grzewczym 2007/2008 Lp. Nazwa placówki oświatowej Ilość potrzebnych litrów 1. Szkoła Podstawowa w Pszennie 85 000 2. Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej | 50 000 3. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym 45 000 4. Szkoła Podstawowa w Grodziszczu 20 000 Razem 200 000 2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot : Słownik główny 23122100-9 - olej opałowy lekki |
| 4. Opis części zamówienia. |
| Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. |
| 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. |
| Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. |
| 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. |
| Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7. Termin wykonania zamówienia. |
| Do 30.04.2008 r. |
| 8. Opis warunków udziału w postępowaniu. |
| O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ”spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.9 niniejszej SIWZ |
| 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. |
| 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca dostarczy: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. 2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca dostarczy: 1.Wykaz wykonanych ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie . 3. Oprócz w/w dokumentów do oferty należy dołączyć: 1) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ) 2) parafowany projekt umowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 3) parafowane oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ ) 4) sposób obliczenia ceny sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 5) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1: 4.1. pkt.1 ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt.4.1. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. |
| 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia |
| W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.1-9 prawa zamówień publicznych, b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, c) Wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu ”nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. d) W przypadku wygrania oferty złożonej wspólnie przez Wykonawców, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. |
| 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. |
| Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Leszek Michalski (sprawy merytoryczne) p. 301 w dni robocze w godz. 8,00 do 15,00 , tel. (074) 852-30-67 wew.301 lub Małgorzata Rec (sprawy proceduralne) p.208 w dni robocze w godz.8.00 do 15.00, tel.(074)852-30-67 w.208 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą również : - faksem na nr (074)852-30-67 w.323 pod warunkiem potwierdzenia treści na piśmie ( przesłania własnoręcznie podpisanej treści pocztą) |
| 12. Wymagania dotyczące wadium. |
| Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium. |
| 13.Termin związania ofertą. |
| Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert. |
| 14.Opis sposobu przygotowania oferty. |
| 1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim oraz walucie PLN, w formie pisemnej . 3. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane , podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz opieczętowane pieczęciami firmowymi i imiennymi, w sposób nie budzący wątpliwości. 4.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 5.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 6. Oferta winna zawierać stronę tytułową i spis treści z podaniem numerów stron. 7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. 8. Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte lub zbindowane) we właściwej kolejności, w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. 9. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnorę- cznie przez osobę podpisującą ofertę. |
| 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. |
| Ofertę, w zamkniętej, opieczętowanej pieczęciami firmowymi kopercie, należy włożyć do drugiej koperty. Kopertę zewnętrzną należy zakleić i opisać : „PRZETARG nr GZO/03/2007- nie otwierać”. Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20.09.2007r. do godziny 10:00 w Gminnym Zespole Oświaty w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pokój 300 za potwierdzeniem daty i godziny złożenia oferty. Przedłużenie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w przypadku określonym w art.38 ust.6 ustawy*. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2007 r., o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, sala Nr 210 Ip Otwarcie ofert będzie jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną nazwy i adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności podane w ofertach. Następnie komisja przystąpi do badania i oceny ofert. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w części niejawnej przetargu. Oferty niespełniające wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone. Cena oferty rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.89 ust.4 ustawy*, spowoduje odrzucenie oferty. |
| 16.Opis sposobu obliczenia ceny. |
| 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany o następujące kryteria: 1. Cena oferowana brutto (A) – 100 % Ocena ważnych ofert odbędzie się następująco: Oferowana cena , ustalana będzie w następujący sposób: najniższa cena spośród ważnych ofert ------------------------------------------- x 100% cena oferty badanej Spośród ofert, które będą sporządzone zgodnie z SIWZ i będą zawierały wszystkie wymagane załączniki, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska max. ilość punktów wyliczoną jak wyżej. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert będą miały taki sam wynik, Zamawiający wystąpi do tych wykonawców o złożenie ofert dodatkowych w trybie art. 91 ust. 5 ustawy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, na stronie internetowej, o wynikach niezwłocznie powiadomi także wszystkich Oferentów. |
| 17. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą. |
| Rozliczenia prowadzone będą w PLN. |
| 18. Opis sposobu oceny ofert, w tym kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. |
| Zamawiający dokona wyboru wykonawcy kierując się kryteriami określonymi w pkt.16 SIWZ Ocena spełniania przestawionych w niniejszym SIWZ warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego tj. oferta, która otrzyma największą ilość punktów. |
| 19. Uzupełnianie dokumentów. |
| Stosownie do treści art. 26 ust.3 pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie. |
| 20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
| Umowa zostanie zawarta w czasie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed terminem związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania oferty , jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informacje o wyborze oferty przed upływem terminu związania oferty, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. |
| 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
| Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą, podano w załączniku nr 2 do SIWZ Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2008 r. |
| 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. |
| Na czynności zamawiającego przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z przepisami Działu VI ustawy*. |
| 23.Informacja o częściach zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. |
| Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie częśći zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie wskazanie w ofercie będzie oznaczało, iż wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców. |
| 24. Umowa ramowa |
| Nie dotyczy |
| 25. Dynamiczny system zakupów |
| Nie przewiduje się |
| 26. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej |
| Nie przewiduje się |
| 27. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ |
| 1. Wyjaśnienia treści SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Zmiany w treści SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz umieści na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. |

28. Zawiadomienia o dokonanym wyborze

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację .

Załączniki do SIWZ:

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

2) projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

3) oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ )

4) opis sposobu obliczenia ceny (załącznik nr 4 do SWIZ)

Sporządził: Leszek Michalski

Zatwierdził:

Załącznik nr 1 do SIWZ 1.Strona tytułowa. …........................................... ( miejscowość, data ) …........................................ ( pieczęć firmowa wykonawcy ) Gminny Zespół Oświaty ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica tel/fax (074) 852-30-67 wew. 323 OFERTA PRZETARGOWA dotycząca PRZETARGU nr …................ , z dnia …................ na wykonanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla 4 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica” Pełna nazwa wykonawcy: …........................................................................................................................................................... Adres siedziby wykonawcy: …........................................................................................................................................................... Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: …................................................................................. ….......................................................................................................................................................... zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, opublikowane w: ….......................................................................................................................................................... oferujemy wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia za kwotę: 1. ZAOFEROWANA CENA BRUTTO ZA 1litr oleju opałowego lekkiego …................................................................................. ZŁ SŁOWNIE: …....................................................................................................................................................................................... 2) ZAOFEROWANA CENA NETTO ZA 1 litr oleju opałowego lekkiego ……..............................................................................................ZŁ SŁOWNIE: …......................................................................................................................................................................................... 3) WYSOKOŚĆ PODATKU VAT …................................................................................................................................................................. ZŁ KWOTA PODATKU …........................................................................................................................................................................ SŁOWNIE: …......................................................................................................................................................................................... Termin realizacji prac: do 30.04.2008 r. Warunki płatności: Należność za dostawy płatne na podstawie faktur wystawionych na odbiorców, których dane zostaną załączone jako załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. *niepotrzebne skreśl …...................................... ( pieczęć i podpis wykonawcy )

# Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA  Nr: GZO //07          PROJEKT

# GMINNYM  ZESPOŁEM  OŚWIATY

reprezentowanym – przez:

- MARIĘ JAWORSKĄ –  Dyrektora

z siedzibą w :   58 – 100 Świdnica,  ul. Głowackiego 4

zwaną dalej  „Zamawiającym” z jednej strony,

a :

z siedzibą w

reprezentowaną  przez :

1.

zwaną dalej „Wykonawcą” wybranym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity – Dz. U. 19/2004, poz.177 ze zm.)

§1

Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie dostaw pod nazwą: „Dostawa  oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla 4 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica”- zgodnie z warunkami zawartymi w:

a)  niniejszej umowie,

b) ofercie wykonawcy.

§ 2

„Przedmiotem umowy określonym w paragrafie 1 jest sprzedaż wraz z dostawą do wskazanych placówek oświatowych oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 zgodnego z Polską Normą PN-C-96024 z roku 2001”:

1. Dostawy realizowane będą w oparciu o zamówienia składane u Dostawcy z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Zamawiający każdorazowo określi ilość oraz termin i miejsce dostawy na terenie Gminy Świdnica.

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania zamówień jest Pan Leszek Michalski,  tel. 074 8523067 w. 301

§ 3

1. Odbiór ilościowy oleju odbywał się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Dostawcy.

2. Z każdej partii dostarczanego oleju opałowego pobierane będą próbki oleju po 1-ej dla każdej ze stron, celem przeprowadzenia ewentualnych badań jakościowych.

3. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej przez Zamawiającego reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania przedłożenia wyników badań laboratoryjnych, wymiany oleju, obniżenia ceny za dostawę przedmiotu zamówienia w przypadku zaakceptowania dostawy o gorszych parametrach.

§ 4

1. Strony ustalają, że cena brutto za 1 litr oleju opałowego  wynosi: ………… zł/litr.

2. Cena brutto za 1 litr oleju opałowego może ulec zmianie w sytuacji zarówno podwyżki jak i obniżki ceny oleju, w stosunku do ceny producenta i określona jest następująco:

Cena netto 1 litra oleju opałowego lekkiego wg ceny netto producenta oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona do pełnych groszy) opublikowanej w Internecie na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego lekkiego w dniu dostawy (+)…-… zł (marża Wykonawcy) lub (-) zł (opust Wykonawcy) za 1 litr oraz naliczenie 22% podatku VAT = cena brutto 1 litra oleju.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje całokształt kosztów związanych z kompleksową realizacją dostawy wraz z kosztami transportu i wyładunku pod wskazany przez Zamawiającego adres.

4. Zasady określenia wynagrodzenia, o których mowa w ust.1 i ust. 2 za wykonanie przedmiotu umowy są niezmienne i Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne inne wynagrodzenia czy świadczenia.

5. Dostawca gwarantuje, że jego marża lub opust, o którym mowa w ust.2 jest stały                    w okresie obowiązywania umowy.

6. Zmiana ceny zgodnie z ust.3 nie wymaga stosowania aneksu do niniejszej umowy.

7. Strony ustalają, że za zrealizowane dostawy określone w niniejszej umowie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek Dostawcy  w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

8. Faktury za dostawy wystawiane będą na odbiorców, których dane zostaną załączone jako załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

9. Do wystawianych faktur należy załączyć pokwitowania odbioru oraz certyfikat/świadectwo jakości.

10. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

11.Wynagrodzenie obejmuje cenę , na którą składają się wszystkie elementy zamówienia wymienione w  § 1 niniejszej umowy.

§ 5

W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 6

1.   Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie   pod rygorem nieważności.

2.   Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

b) Dostawca nie wywiązuje się z terminu realizacji przedmiotu umowy.

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Umowę zawiera się na okres od momentu jej podpisania tj. od                  do 30.04.2008 r.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy  będzie  rozstrzygał  właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 dla Dostawcy.

Zamawiający                                                           Dostawca

Radca Prawny:

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE nr 1

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, nie jest wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami– Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177).

……………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 2

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177).

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 3

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177).

…………………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 4

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177).

…......……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 5

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, zapoznał się z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i formularzu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 6

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 7

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony wyraża zgodę na poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty, o ile takie się w niej znajdują.

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 8

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony nie zalega z opłatami podatków do Urzędu Skarbowego.

………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 9

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w ZUS.

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zaoferowana cena brutto 1 litra oleju opałowego:

Cena netto 1 litra oleju opałowego lekkiego wg ceny producenta oleju opałowego lekkiego wrażona w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) opublikowanej w Internecie na oficjalnej stronie internetowej producenta Grupa PKN ORLEN na dzień 14.09.2007 r. wynosi:

Cena netto producenta  ……………………………………

Opust/Marża Wykonawcy  (-)/(+) …………………….. zł/litr

Oferowana cena netto 1 litra oleju opałowego = ………………………..

Podatek VAT 22% + ………………………………………………………

Oferowana cena brutto 1 litra oleju opałowego = ……………………….