              SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  

                    - OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                    TEMAT  :  Projekt budowlano-wykonawczy

                                              Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                                               rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna                                         
                        BRANŻA:  Melioracje wodne. 

                        OBIEKT :   Młynówka  rz. Bystrzycy

                     ADRES:        Bystrzyca Górna    gm.  Świdnica

                                                  pow. Świdnica  woj. Dolnośląskie 

                   INWESTOR: Gmina  Świdnica

                                                   ul. Głowackiego 4

                                                   58-100 Świdnica         

	 /  pieczęć nagłówkowa /
	  NAZWISKO I  IMIĘ


	  DATA
	    PODPIS

	Projektant

Sprawdzający


	mgr inż. Zbigniew Adamus 

upr. UAN VI-f/3/16/90
mgr inż. Wojciech         

                       Kaźmierowski

upr.    UAN.VI-f/3/26/87
        ANF 2/9/83

             
	październik 2009 r 

październik  

        2009 r
	


          OGÓLNA  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj ,nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

                       Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                 rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna   
1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor : Gmina  Świdnica ul. Głowackiego 4   58-100  Świdnica

Wykonawca : wyłoniony zostanie w ramach postępowania przetargowego .

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę

      do realizacji robót

1.3.1 Spis projektów   wykonawczych

PBW – Odtworzenia  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki rz. Bystrzycy w  miejscowości

             Bystrzyca Górna   gm. Świdnica .

1.3.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

1.3.2.1 Przygotowanie terenu pod budowę

1. SST 1- Prace przygotowawcze (CPV 45.11.0 )

                SST 1.1 Zaplecze Wykonawcy

                SST 1.2 Usunięcie drzew i krzewów

                SST 1.3 Roboty rozbiórkowe konstrukcji budowlanych

2. SST 2 – Roboty ziemne (CPV 45.11.20)

Konstrukcje obiektów budowlanych

3. SST 3   Wykonanie murów oporowych   (CPV 45.24.3)

4.  SST 4 Wykonanie ubezpieczeń betonowo-kamiennych 

                         ( stopnie  -CPV 45.24.4 )  

5. SST 5    Umocnienie skarp rowów humusowaniem i obsiewem  ( CPV 45.24.40)

6. SST  6. Montaż barier ochronnych  stalowych ( CPV 45233270-2 )

1.3.2.3 Roboty wykończeniowe

7. SST  7  Rekultywacja terenu (CPV 45.24.3 )

1.3.3 Wykaz  innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji

- Przedmiar robót opracowany przez :

PROJEKTOWANIE-NADZÓR-KOSZTORYSOWANIE

w zakresie melioracji  

mgr  inż. Z.Adamus

ul. Solna 11      58-160  Świebodzice

1.3.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy .

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień  wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzają-cemu realizacją umowy.

1.4 Definicje i skróty

Użyte w SST wymienione poniżej określenia  należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1 Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2 Droga tymczasowa ( montażowa ) –droga specjalnie przygotowana ,przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.3 Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego ,wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  zarządzającym realizacją umowy (Inspektorem Nadzoru ),Wykonawcą i Projektantem.

1.4.4 Zarządzający realizacją umowy ( Inspektor nadzoru inwestorskiego )-jest to osoba która chroni na budowie interesy inwestora, czyli dba o jakość wykonywanych prac.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy :

● reprezentowanie Inwestora na budowie oraz kontrola zgodności jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

● kontrolowanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów,

● sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń ,instalacji oraz w odbiorze obiektu,

● potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie wad, a także ,na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia  potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące : usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz ,dowodów dopuszczania do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy źle wykonanych robót.

1.4.5 Jezdnia-część korony drogi lokalnej ,po której dopuszcza się ruch pojazdów wykonawcy, przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6 Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawcę , posiadająca odpowiednie , wymagane przez prawo uprawnienia , upoważniona przez niego do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7 Książka obmiarów- akceptowany przez zarządzający realizacją umowy/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń ,szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją przedmiotu umowy – Inspektora Nadzoru.

1.4.8 Laboratorium-laboratorium badawcze ,zaakceptowane przez Zarządzający realizacją umowy, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną  jakości materiałów oraz robót.

1.4.9 Materiały-wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót podstawowych , wbudowywane na stałe , zgodne z dokumentacją projektowa , specyfikacjami  technicznymi, zaakceptowany przez Zarządzający realizacją umowy.

1.4.10 Nawierzchnia-warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  i rozkładania obciążeń od ruchu  na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.11  Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  budowli liniowej ,drogi lub obiektu mostowego.

1.4.12  Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami ,przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.14  Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.15  Podłoże o ulepszonej nawierzchni –górna warstwa podłoża ,leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią , ulepszona w celu umożliwienia  przejęcia ruchu budowlanego i właściwego  wykonania nawierzchni.

1.4.16  Polecenie Zarządzającego realizacją umowy –wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją umowy , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy i realizacją umowy.

1.4.17 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.18  Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania.

1.4.19  Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej ,która opisuje lokalizację, charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, umożliwiająca odpowiednie określenie standardów wykonania robót oraz ich wycenę.

1.4.20  Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego bądź w wyniku prowadzenia działalności  gospodarczej .

1.4.21 Przedmiar robót- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem ) w kolejności 

technologicznej ich wykonania , sporządzony zgodnie z wymaganiami odpowiednich aktów prawnych.

1.4.22  Teren budowy – przestrzeń, w której realizowane są roboty budowlane  wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy , a przekazaną przez Zamawiającego Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie.

1.4.23  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.24  Mury oporowe – podłużne elementy konstrukcyjne regulacji rzek bądź przyczółki innych budowli  służące do stabilizacji brzegów .Wykonane z kamienia , betonu lub żelbetu, rzadziej z innych materiałów , jak drewno lub stal. Stosuje się zwykle dla brzegów bardziej stromych niż 1 :1 na odcinkach zabudowanych , przy obiektach wodnych i przy silnie obciążonych  nabrzeżach użytkowych.

1.4.25  Rumowisko – trwałe cząsteczki rozdrobnionych skał ,które prąd wody porusza i 

przemieszcza w dół cieku.

1.4.26 Stopnie regulacyjne – poprzeczne elementy konstrukcyjne regulacji rzek służące do złagodzenia zbyt dużego spadku podłużnego cieku oraz stabilizacji dna.

1.4.27 Przelew – budowla wodna służąca do kontrolowanego odprowadzenia wody ze zbiorników , jezior ,rzek i rowów  itp. obiektów   gospodarki wodnej wodnych,

1.4.28 Kosze siatkowo-kamienne –ubezpieczenie wykonane w formie materacy bądź  brył prostopadłościennych z  siatki stalowej wypełnione materiałem kamiennym.
1.4.29 Przepisy techniczno – budowlane-  zbiór przepisów określonych w art. 7 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami.

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

                     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót , za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości ,projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

                     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  w wytyczaniu  i wyznaczeniu robót , jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

                    Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w  odpowiednim wymiarze godzin pracy , który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania,  założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę , zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt , również w przypadkach , gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie  wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się ,że ich koszty zostały uwzględnione  w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

              Decyzje zarządzającego realizacją umowy ,dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót zostały oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót , dopuszczalne niedokładności normalnie  występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych  oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie.

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę , pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

         Obszar przewidziany jako teren budowy zobrazowany został na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000 ,  Przekazywany Wykonawcy teren budowy w obrębie realizacji  robót podstawowych to obszar gruntu położony wzdłuż koryta młynówki oraz w najbliższym sąsiedztwie – ewentualnie dz. 189 tj plac zabaw.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

       Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy :

1)  dokumentację techniczną określoną w punkcie 1.3

2)  kopie zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego, dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

             Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia  użytych do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót .Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót , jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca  dostarczy , zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne , tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak : bariery , sygnalizacje ruchu , znaki drogowe etc. - żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

            Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy  i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu, w sposób ustalony z zarządzającym realizacja umowy. 

         Wykonawca umieści , w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego , tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 czerwca 2002 r., wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

                Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych ,urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy , takich jak :rurociągi i kable  etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca spowoduje ,żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W przypadku , gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w graniach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy, o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy , o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przepro-wadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody , spowodowane przez jego działania , w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowa-nia  terenu  ,dostarczonym przez Zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

      W trakcie realizacji robót ,Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji , do czasu zakończenia robót , wykonawca będzie podejmował wszystkie zasadne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub innych czynników powodujących  jego działalności , a w szczególności uzyskać wszelkie niezbędne  decyzje związane z zagospodarowaniem odpadów wytwarzanych w trakcie prowadzonych prac oraz realizować gospodarkę odpadami zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w tych decyzjach oraz instrukcjach producentów, w odniesieniu do odpadów opakowaniowych po wbudowanych materiałach.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

              Wykonawca opracuje zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów prawnych , plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będzie realizował roboty zgodnie z zaleceniami  tegoż planu. Ponadto dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne , oraz odpowiednie wyposażenie i odzież  wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu ,zatrudnionego na placu budowy. Uważa się ,że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej  przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  są wliczone w cenę umowy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach ,maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z  przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

           Użycie materiałów ,które wpływają na trwałe zmiany środowiska , i materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane .Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały ,które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika , np. materiały pylące ) mogą być dozwolone, pod warunkiem ,że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać  aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej , jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.

              Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych , przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót , Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujące  dokumenty :

1) projekt organizacji robót,

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót

                   Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne , ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt powinien zawierać :

 ● organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

 ● projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy ,organizację ruchu na budowie wraz z      oznakowaniem dróg i placów manewrowych,

 ● wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,

● wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

W przedmiotowym projekcie organizacji robót należy uwzględnić :

● konieczność zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego na terenie budowy ,w ramach którego należy przewidzieć:

 - pomieszczenie dla zarządzającego umową ( pomieszczenie ogrzewane ,wyposażone w biurko, stolik, cztery krzesła ,z dostępem do mediów- prąd ,woda),

- rozmieszczenie przejść i dróg technologicznych i placów manewrowych, przy uwzględnieniu warunku  nie wkraczania poza przekazany teren budowy,

-wykonanie linii energetycznej zasilania czasowego placu budowy ( o ile wykonawca nie zamierza wykorzystywać innych źródeł zasilania).

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót  i finansowania.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie . Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych , kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie  określonym w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

            W trakcie realizacji robót, Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót , zgodnie z wymogami ustawy –Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  zarządzającemu realizacją umowy ,program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.

Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część ogólną opisującą:

● system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

● wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów  i kontroli( opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę),

● sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganie wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

● wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

● rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,

● sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie,

● sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja, sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

● Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowni-ctwo budowy na bieżąco , zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy ,w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby która go dokonuje .Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustek miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy ;dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego ;zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w punkcie 2.3.1., przygotowanych przez Wykonawcę ;daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach ; komentarze i instrukcje zarządzającego realizacja umowy ;daty ,okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy; daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia ,komentarze i sugestie wykonawcy.

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót  mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań  wynikających z warunków klimatycznych ; dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót , szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia , komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości , akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy , muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót

             Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do ksiązki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy  zawierają też:

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy;

2. Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

4. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

5. Protokoły odbioru robót;

6. Opinie ekspertów i konsultantów;

7. Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy  we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone, zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ,w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- Rysunki robocze;

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania;

- Dokumentacja powykonawcza;

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

 Gmina  Świdnica

Ul. Głowackiego 4   58-100  Świdnica

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe , aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie ,przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów ,rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze

             Elementy ,urządzenia i materiały , dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów  oraz odpowiednio oznaczonych  rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie  ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca  z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych u umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3.W przypadku większych rysunków ,które nie mogą być  łatwo reprodukowane  przy użyciu standardowej kserokopiarki wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 21 zwykłych dni na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak , żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań .

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1. Nazwa inwestycji;

2. Nr umowy;

3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu;

4. Tytuł dokumentu;

5. Numer dokumentu lub rysunku;

6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku zmiana  dotyczy;

7. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie materiał lub element;

8. Data przekazania .

           O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej , rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę , który potwierdzi swoim podpisem stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób , że sprawdził on ( Wykonawca) je i zatwierdził oraz ,że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań ze wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy , w uzasadnionych przypadkach , może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

           Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych , kolejność robót oraz sposoby realizacji ,winny zapewnić  wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3  .Wykonawca we wstępnej fazie robót  przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów , urządzeń, lokalizacji i wielkości robót Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków , wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy  aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze , co najmniej raz w miesiącu , w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

3.MATERIAŁY I URZĄDZENIA

3.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

           Wszystkie wbudowywane materiały  i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami  określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji , zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

      Akceptacja zarządzającego realizacją umowy  udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć , że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/ lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła  dla każdej dostawy, żeby udowodnić , że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

       W przypadku stosowania materiałów lokalnych , pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła ,włączając te , które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego  prawidłowa eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych.Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3.2 Kontrola materiałów i urządzeń

           Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia , żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania  i badania próbek materiału  ,żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę  do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również  upoważniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń  przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać  następujące warunki:

a) W trakcie badania zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń;

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia  przeznaczone do realizacji robót.

3.3 Atesty materiałów i urządzeń

          W przypadku materiałów ,dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi mieć atest , określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić  do użycia materiały ,posiadające atest  producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

         Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być  dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację , mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów  i urządzeń z wymaganiami  zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zostaną  one przyjęte do wbudowania.

3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

           Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy  za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi , muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy .Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy  wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów  może być odpowiednio skorygowana  przez zarządzającego realizacją umowy Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów , które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę , że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

3.5 Przechowywanie składowanie materiałów i urządzeń 

          Wykonawca jest zobowiązany zapewnić , żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili byś dostępne dla przeprowadzenia  inspekcji przez zarządza-jącego realizacja umowy , aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy ,w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub poza placem budowy ,w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia  będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiałów zamiennych

            Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku  materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia  przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zamieniany  w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4. SPRZĘT

           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

           Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować  prowadzenie robót zgodnie z terminami  przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót musi być  utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy  oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami , Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

         Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Sprzęt ten nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt , maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. TRANSPORT

             Liczba i rodzaje środków transportu  będą określone w projekcie realizacji robót .

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

           Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

         Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót

                Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót  i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia  niezbędne do pobierania próbek i badania  materiałów oraz jakości wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości , zarządzający realizacją umowy może zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badań ,w celu  zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadowalający.

              Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym  i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadkach gdy brak jest wyraźnych przepisów , zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

              Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające , że wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2 Pobieranie próbek

        Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo .Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , opartych na zasadzie ,że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić  dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez wykonawcę usunięte  lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego .Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3 Badania i pomiary

         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacja umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy  o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki , do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne infor-macje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma  użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym  w programie zapewnienia jakości .Kopie wyników badań będą mu przekazywane  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,  również przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi Wykonawca.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania , a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarządzający realizacją umowy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzo-nego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność wykonanych robót  i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy ,na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty wykonawcy są niewiarygodne , to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach  przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

7. OBMIARY ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

             Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót  wg stanu na dzień jego przeprowadzenia .Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem , że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym  i szczegóło-wych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach  ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i  terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar  co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie )  w ilościach podanych w przedmiarze robót  lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku  wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i  odległości pomiędzy określonymi  punktami skrajnymi będą mierzone poziomo ( w rzucie ) wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej ,to  objętości będą wyliczane w m 3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości , które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

            Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowane w czasie dokonywania obmiaru  robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją  umowy.

Jeżeli urządzenia te i sprzęt wymagają badań  atestujących , to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

             Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy , lub w innym czasie , określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót , a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu , lecz przed zakryciem.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających  zakryciu ,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika  budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie ,nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy  

        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny robót

8.4.1 Procedura odbioru ostatecznego

           Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomie-niem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  w dokumentach umowy, licząc od dnia  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa  i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

            W przypadku stwierdzenia przez komisję ,że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót  , sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  ● dokumentację projektową podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

  ● szczegółowe specyfikacje techniczne  ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne,

  ● recepty i ustalenia technologiczne ,

  ● dzienniki budowy i rejestry obmiarów ( oryginały ),

  ● wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z ST,

  ● deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

  ● opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z ST,

  ● rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii telefonicznej , energetycznej ,kanalizacyjnej ,wodociągowej , oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

  ● geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

  ● kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

          W przypadku , gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-cyjnego  nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

         Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny

             Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót „

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

1) podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę obmiarową ustaloną dla każdej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

●  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

● wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania , ewentualnych 

   ubytków i transportu na teren budowy,

● wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

●  koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko,

●  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . Do cen jednostkowych nie 

     należy wliczać podatku VAT

2)  protokół bezusterkowego odbioru końcowego ( przyjęcia obiektu budowlanego przez Inwestora ) lub częściowego – ustalonego w harmonogramie płatności  za przedmiot zamówienia.

3)  wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne

               Koszt dostosowania się do warunków umowy  i wymagań ogólnych zawartych w SST0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach , a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

    10.1 Normy i normatywy

                  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami

    i normatywami. Wszystkie ważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

    są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2  Przepisy prawne

          Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , które są w  jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami  i będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych reguł i wytycznych  w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity Dz. U. Nr156  poz.1118 z 2006 roku ) 

2) Ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.       ( Dz. U. Nr 80/2003 ) wraz z późniejszymi zmianami

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami)

4) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku  i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz. U. Nr 109/2000 

         poz. 1157 )

5) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne  z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 po. 163 ) wraz z późniejszymi zmianami

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych

7) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia  1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie

              ( Dz. U. Nr 21.poz 111 1996 r )

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych .Będzie w pełni odpowiedzia-lny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu  do używanych,  opatento-wanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy  o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów  i innych wymaganych świadectw.

11. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego biura projektów 

Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt  Wykonawcy

