                         OPERAT   WODNOPRAWNY
                   TEMAT :       Operat wodnoprawny –odtworzenie ubezpieczeń

                                                  oraz odmulenie „młynówki”  w

                                                  miejscowości Bystrzyca Górna                                         
                        BRANŻA:      budownictwo wodne
                        OBIEKT:      „Młynówka”   
                       ADRES:         Bystrzyca Górna gm. Świdnica  

                                            Dz. nr 307/6 , 190/4 , 281/2 , 192/2 , 307/8 

                       INWESTOR:  Gmina   Świdnica  

                                                     Ul. Głowackiego 4

                                                     58-100  Świdnica

                   ZAŁĄCZNIKI :

                                            1.Opis 

                                                    2.Część graficzna

	 
	     NAZWISKO I  IMIĘ


	       DATA
	         PODPIS

	 Projektant

Sprawdzający
	mgr inż. Zbigniew Adamus

Uprawnienia  : UAN.VI-f/3/16/90

mgr inż. Wojciech        

                     Kaźmierowski

Uprawnienia  : UAN.VI-f/3/26/87


	wrzesień  

               2009

wrzesień  

               2009

 
	


                                                    Spis treści :

1.0 Podstawa opracowania  

1.1  Zakres opracowania

1.2  Zakład ubiegający się o pozwolenie

2.0 Stan istniejący młynówki 

3.0 Cel odbudowy Młynówki i  urządzeń
4.0 Rodzaj  urządzeń  pomiarowych oraz znaków wodnych                        

                        5.0  Charakterystyka  wód  objętych pozwoleniem  wodno-prawnym
                        6.0  Obowiązki  ubiegającego się o pozwolenie
                        7.0  Oddziaływanie   urządzeń  wodnych

8.0  Rozwiązania projektowe

                      9.0  Przepływy w korycie Młynówki 

                      10.0  Podstawowe  dane  techniczne przewidzianych  do wykonania 

        urządzeń  wodnych.

                      10.1  Budowle komunikacyjne

10.2  Zastawka w hm 0+71

                      11.0 Wpływ inwestycji na środowisko

                      12.0  Zakres wnioskowanych uprawnień.

                      13.0  Opis w języku nietechnicznym.

                      14.0  Instrukcja gospodarowania wodą.

                      15.0  Strony zainteresowane

                      16.0  Decyzje ,uzgodnienia , wypisy.

                          Spis rysunków

Rys. nr 1  Plan poglądowy   1:10 000

Rys. nr 2  Mapa ewidencyjna  1:5000

Rys. nr 3  Plan  realizacyjny   1: 1000

Rys. nr 4  Profil podłużny Młynówki 1”100/1000

Rys. nr 5  Przekroje poprzeczne  z ubezpieczeniami projektowymi 1:50

Rys. nr 6  Przekroje regulacyjne Młynówki 1:50

Rys. nr 7  Zastawka w hm 0+71 Młynówki.

1.Podstawa opracowania  

   Zlecenie Inwestora:   Gmina  Świdnica  ul. Głowackiego 4       58-100 Świdnica  oraz umowa nr 1/06/ZRIFS/2009 z dnia 1.06.2009 roku  .

Celem opracowania jest wykonanie odtworzenia istniejących ubezpieczeń młynówki rz. Bystrzycy wraz z jej odmuleniem. Powyższe spowodowane jest złym stanem technicznym

ubezpieczeń  ,zamuleniem koryta oraz bardzo częstymi wylewami wody w rejonie ujęcia   tj  wzdłuż drogi powiatowej łączącej Bystrzycę Górną  z Burkatowem oraz w rejonie budynków nr 73 ,70 , 70a w Bystrzycy Górnej.

1.1. Zakres opracowania

           Operat wodno-prawny swym zakresem obejmuje odcinek Młynówki  w obrębie wsi Bystrzyca Górna  od km 0+000- 0+440  to jest o długości 440 mb .

W skład projektu będącego podstawą opracowania operatu wodno-prawnego wchodzą :

· Odbudowa umocnień Młynówki na długości  jak wyżej,

·  Odmulenie dna młynówki oraz dna pod mostami

1.2. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

                   Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia jest Urząd Gminy w Świdnicy 

ul. Głowackiego 4  58-100 Świdnica. 

2.Stan istniejący  Młynówki.  

         Młynówka rz. Bystrzycy biorąca swój początek w m. Bystrzyca Dola na wysokości posesji nr 12 służy między innymi do doprowadzenia wody technologicznej dla potrzeb przemysłowych zakładu „Galess” Sp z o.o ul. Jagienki 2/4   58-100 Świdnica  oraz stawu położonego w m. Bystrzyca Dolna . 

Obecnie młynówka z uwagi na znaczne zamulenie –rzędu 20- 80 cm oraz zniszczone ubezpieczenia stanowi zagrożenie dla mieszkańców wsi oraz użytkowników drogi powiatowej przyległej do jej koryta. 

3 Cel odbudowy Młynówki i  urządzeń .
Zakres i sposób regulacji na przedmiotowym odcinku podyktowany został zadaniom jakim winno spełniać koryto cieku   a także warunkom umożliwiającym eksploatację.

Podstawowymi zadaniami prowadzonej odbudowy Młynówki   jest :

· przystosowanie koryta   do przeprowadzenia przepływów powodziowych  a tym samym ochronę mieszkańców przed w/w wodami,

· zahamowanie erozji koryta  przez nadanie mu odpowiednich parametrów i wykonaniu ubezpieczeń,

· zapewnienie trwałości i stałości  przekroju poprzecznego,

Rozwiązanie powyższych  zadań projektuje się poprzez :

· odmulenie dna młynówki oraz jego obniżenie w rejonie stopnia w km 0+440

· zabudowę przekroju poprzecznego koryta zapewniającą trwałość i dogodną konserwację,

Pozwolenie wodno-prawne  dotyczy :

· odbudowy umocnień Młynówki  w km 0+000 – 0+440 

4. Rodzaj  urządzeń  pomiarowych oraz znaków wodnych 
 Dla projektowanych budowli regulacyjnych urządzenia pomiarowe oraz znaki wodne nie są wymagane.

5. Obowiązki  ubiegającego się o pozwolenie 
Urząd Gminy Świdnica  jest jednostką ubiegająca się o pozwolenie i zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowań za  straty powstałe w czasie wykonywania projektowanych urządzeń i odbudowywanego  koryta Młynówki 

Tereny  właścicieli indywidualnych zajęte pod składowanie materiałów niezbędnych do odbudowy - zajętych czasowo przewiduje się  zrekultywować i ewentualne szkody na w/w terenach wycenić i wypłacić odszkodowania .

Odszkodowaniu podlegają ponadto wszelkie szkody w uprawach wyrządzone w trakcie wy-konywania robót.

Administrator rowu  Młynówka  ma obowiązek do utrzymania i konserwacji rowu  i budowli po wykonaniu robót.

6. Charakterystyka  wód  objętych pozwoleniem  wodno-prawnym

  Administracyjnie odcinek Młynówki   objęty odbudową położony jest we  wsi Bystrzyca Górna   gm. Świdnica  powiat Świdnica .

  Hydrograficznie Młynówka   leży w  obszarze hydrograficznym rzeki Bystrzycy – jej całkowita długość wynosi 3400 mb i przebiega przez miejscowości Bystrzyca Górna , Burkatów oraz Bystrzyca Dolna.

7. Oddziaływanie   urządzeń  wodnych

Projektowane urządzenia poza okresem realizacji prac nie spowodują ujemnego wpływu na tereny przyległe. 

W związku z projektowaną odbudową umocnień Młynówki   zaistnieje konieczność tymczasowego zajęcia części przyległych gruntów jako zajęcie czasowe. Powyższe jest niezbędne   dla celów komunikacji ruchu maszyn i sprzętu oraz składowania materiałów. Na zajętych czasowo terenach wykonana będzie rekultywacja mająca na celu przywrócenie ich do stanu użytkowania pierwotnego.

Poniżej zamieszcza się wykaz właścicieli wraz z numerami działek których grunty  sąsiadują

z korytem Młynówki   to jest będą podlegać czasowemu  zajęciu przy prowadzeniu robót.

	Lp
	Nr

działki
	Powierz-

chnia

( ha )
	Właściciel
	Adres

	                                                Młynówka

	1
	307/6
	0,23
	Urząd Gminy Świdnica
	 58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	
	307/7
	0,0012
	Urząd Gminy Świdnica
	 58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	
	190/4
	0,0203
	Urząd Gminy Świdnica
	58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	
	192/2
	0,0112
	Urząd Gminy Świdnica
	58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	
	307/8
	0,05
	Urząd Gminy Świdnica
	58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	
	190/5
	0,0358
	Gmina Świdnica
	58-100 Świdnica

Ul. Głowackiego 4 

	
	281/2
	0,0023
	 Zarząd Powiatu Świdnica
	Zarząd Powiatu Świdnica

	
	
	
	
	

	                                             Działki przyległe do Młynówki

	
	215/4
	0,1060
	Somala Halina
	Bystrzyca Górna 74 m.5

	
	
	
	Somala Mieczysław
	Bystrzyca Górna 74 m.5

	
	
	
	Osuchowski Mirosław
	Bystrzyca Górna 74 m.2

	
	
	
	Osuchowska Anna
	Bystrzyca Górna 74 m.2

	
	
	
	Cech Jan
	Bystrzyca Górna 74 

	
	
	
	Cech Maria
	Bystrzyca Górna 74 

	
	
	
	Korczak Aleksy
	Bystrzyca Górna 74 m.6

	
	
	
	Korczak Halina
	Bystrzyca Górna 74 m.6

	
	
	
	Urząd Gminy Świdnica
	Świdnica ul. Głowackiego 4

	
	
	
	Cech Elżbieta
	Bystrzyca Górna 74

	
	
	
	Cech Janina
	Bystrzyca Górna 74 m.7

	
	
	
	Gmina Świdnica
	Świdnica ul. Głowackiego 4

	
	
	
	Łabędź Mariola
	Bystrzyca Górna 74 m. 1

	
	
	
	
	

	
	215/8
	0,1236
	Jeziorski Zbigniew
	Bystrzyca Górna 74a m. 1

	
	
	
	Jeziorska Halina
	Bystrzyca Górna 74 a m. 1

	
	215/9
	0,0334
	Ferdyn Henryk
	Świdnica ul. Marcinkowskiego 49/10

	
	215/2
	0,1060
	Somala Halina
	Bystrzyca Górna 74 m.5

	
	
	
	Somala Mieczysław
	Bystrzyca Górna 74 m.5

	
	
	
	Osuchowski Mirosław
	Bystrzyca Górna 74 m.2

	
	
	
	Osuchowska Anna
	Bystrzyca Górna 74 m.2

	
	
	
	Cech Jan
	Bystrzyca Górna 74 

	
	
	
	Cech Maria
	Bystrzyca Górna 74 

	
	
	
	Korczak Aleksy
	Bystrzyca Górna 74 m.6

	
	
	
	Korczak Halina
	Bystrzyca Górna 74 m.6

	
	
	
	Urząd Gminy Świdnica
	Świdnica ul. Głowackiego 4

	
	
	
	Cech Elżbieta
	Bystrzyca Górna 74

	
	
	
	Cech Janina
	Bystrzyca Górna 74 m.7

	
	
	
	Gmina Świdnica
	Świdnica ul. Głowackiego 4

	
	
	
	Łabędź Mariola
	Bystrzyca Górna 74 m. 1

	
	
	
	
	

	
	216/2
	0,070
	Zięba Maria Teresa
	Bystrzyca Górna 73

	
	
	
	Zięba Antoni
	Bystrzyca Górna 73

	
	192/1
	0,0399
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	
	192/3
	
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	
	190/3
	0,1236
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	
	189
	0,500
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	
	190/5
	0,0358
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	
	280/6
	0,6280
	Skarb Państwa-Zarząd Powiatu Świdnica
	Zarząd Powiatu Świdnica

	
	280/3
	
	Skarb Państwa
	Zarząd Powiatu Świdnica

	
	280/4
	
	Skarb Państwa
	Zarząd Powiatu Świdnica

	
	281/3
	0,0108
	Skarb Państwa-Zarząd Powiatu Świdnica
	Zarząd Powiatu Świdnica

	
	281/1
	0,120
	Skarb Państwa-Zarząd Powiatu Świdnica
	Zarząd Powiatu Świdnica


8. Rozwiązania projektowe

Celem odbudowy  młynówki i  przywrócenia jej drożności projektuje się wykonać :

· remont istniejących ubezpieczeń – murów oraz dna ,

· udrożnienie koryta poprzez pogłębienie i wywóz urobku 

· częściowe obniżenie stopnia w rejonie rurociągu doprowadzającego wodę dla potrzeb przemysłowych  byłego „Metalplastu”.

Celem wykonania w/w zakresu prac  przewiduje się wykonać następujące ubezpieczenia:

- odcinek od hm 3+63 – 4+40  odbudowę prawego przyległego do drogi powiatowej muru oporowego poprzez wykonanie muru okładzinowego o grubości górą 40 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1.Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  90 cm. Dodatkowe  połączeniem  okładziny z istniejącym murem oporowym  zapewnią kotwy stalowe z prętów 10 mm długości L=50 cm w rozstawie siatki kwadratu 100 x 100 cm. W wykonywanym murze oporowym od strony drogi zamontować bariery ochronne betonowe pełne .W rozstawie co 20 mb wykonać  poprzeczny ściek deszczowy w koronie muru o wymiarze 0,20 x 0,30 m. Strona lewa  młynówki zabezpieczona  jest istniejącym murem oporowym którego stan jest b. dobry.

 Dno młynówki na w/w odcinku ubezpieczone zostanie poprzez wykonanie narzutu kamiennego grubości 30 cm. Szerokość dna na w/w odcinku wynosi – przy ujęciu do Młynówki 6,90 m.  natomiast w hm 3+63   -  2,5 m.

-odcinek hm  3+00 – 3+63   odbudowę prawego przyległego do drogi powiatowej muru oporowego poprzez wykonanie muru okładzinowego o grubości górą 40 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1.Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  90 cm. Dodatkowe  połączeniem  okładziny z istniejącym murem oporowym  zapewnią kotwy stalowe z prętów 10 mm długości L=50 cm w rozstawie siatki kwadratu 100 x 100 cm. W wykonywanym murze oporowym od strony drogi zamontować bariery ochronne betonowe pełne .W  rozstawie co 20 mb w koronce muru wykonać ściek deszczowy  o wymiarze 0,20 x 0,30 m.

Brzeg lewy Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej 5:1 , wysokoś ć muru 1,60 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 120 x 60 cm. W murach co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,50 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 10 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  muru okładzinowego na stronie prawej i nowego muru po stronie lewej  .

-odcinek  2+75 – 3+00    istniejące ubezpieczenia-mury betonowe od strony prawej i lewej młynówki po ich odsłonięciu i oczyszczeniu na całej długości zostaną podwyższone poprzez wykonanie na ich podstawie murów z kamienia na zaprawie cementowej.Szerokość murów nowych- nadbudowy 50 cm. Wysokość w/w muru po stronie prawej 100 cm ( od strony drogi ) 50 cm  strona lewa ( przy placu zabaw ).

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm . Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,50 m .

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno.

-odcinek   1+80  –  2 +64  po pogłębieniu Młynówki do projektowanych rzędnych   przewiduje się istniejące mury oporowe –betonowe po stronie prawej i lewej Młynówki  pozostawić w stanie istniejącym. Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,40 m

-odcinek   0+71  – 1+70   Brzeg lewy i prawy Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej 5:1 , wysokoć muru 1,60 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 110 x 60 cm. 

W murach co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,0 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 10 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  murów oporowych  .

-odcinek   0+11  – 0+71    odbudowę lewego  muru oporowego poprzez wykonanie muru okładzinowego o grubości górą 30 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1. Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  80 cm. 

Brzeg prawy  Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej 5:1 , wyso-kość muru 1,70 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 120 x 60 cm. W murze prawym  co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x 0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,00 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 10 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  muru okładzinowego na stronie lewej  i nowego muru po stronie prawej  .

W hm 0+71  istniejącą zastawkę kierującą wodę w przypadku powodzi w kierunku rzeki Bystrzycy  przy pomocy rurociągu śr. 400 mm  należy przebudować w dostosowaniu do wymiarów projektowanego koryta tj. wymiaru  209 x 229 cm. 

Konstrukcje zastawki stanowi rama wykonana z ceownika  stalowego 80 mm w której porusza się   zamknięcie stalowo- drewniane o wymiarze zewnętrznym 207 x 70 cm –rama zamknięcia wewnętrznego wykonana jest z ceownika  50 mm . Ruch posuwisto-zwrotny zamknięcia drewnianego dokonuje się poprzez walec śr. 50 mm wmontowany w górnej cześći ramy z ceownika 80 mm - ruchu obrotowym korby nawija linki stalowe przytwierdzone z jednej strony do walca a z drugiej do części  stalowo-drewnianej zasuwy.

W związku z koniecznością przeróbki do projektowanych wymiarów  zastawki i pogłębieniem dna Młynówki w w/w rejonie istniejący rurociąg wlotowy śr.400 mm a kierujący wodę do rzeki Bystrzycy należy obniżyć do rzędnej 275,00 tj. około 50 cm poniżej obecnej wysokości. Długość przełożenia w/w rurociągu  L=3 mb tj pomiędzy Młynówką a studnią kanalizacji deszczowej  przyległą do koryta Młynówki. 

Stopień w hm 0+05 – 0+11  dla zapewnienia odpływu i właściwych głębokości  dla odcinka górnego młynówki  w w/w stopniu należy wykonać jego obniżenie o 60 cm ( skucie stopnia ). Powyższe zapewni nadanie młynówce na końcowym odcinku jej biegu  spadku wynoszącego I= 3,4  %o. 

Szczegóły konstrukcyjne ubezpieczeń ,wymiary poprzeczne koryta ,trasę oraz  spadki podano na planie sytuacyjno-wysokościowym , przekroju podłużnym oraz przekrojach poprzecznych oraz przekrojach regulacyjnych będącymi załącznikami  części graficznej  opracowania.

9. Przepływy  w  korycie   młynówki .
O  wielkości wód  mogących pojawić się w korycie  Młynówki  decyduje :

 A/  wielkość otwarcia zasuwy na wlocie z rzeki Bystrzyca której wydatek przedstawiono w zależności od otwarcia zasuwy w poniższej tabeli ,

B/  wody pochodzące z odwodnienia terenu po prawej stronie drogi ( patrząc z  kierunku drogi Bystrzyca Górna- Świdnica ) odprowadzane  wylotem betonowym średnicy 1000 mm mającym ujście w hm 1+90 Młynówki   ,

A/ wielkości przepływów na wlocie z rzeki Bystrzycy wynoszą  w zależności od otwarcia zasuwy „a” i wysokości stanów wody w rzece „H” :

                                                  
[image: image1.wmf])

(

2

ma

H

g

axb

m

Q

-

´

´

=


	
	
	Wydatek zasuwy na wlocie Młynówki 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	wysokość otwarcia
	
	
	
	
	
	

	
	zasuwy
	H
	a/H
	b
	m.=a/H
	Q
	

	
	a
	
	
	
	
	
	

	
	( m. )
	( m.)
	(-)
	( m.)
	(-)
	(m3/s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	1
	0,5
	6,9
	0,645
	8,11
	

	
	0,4
	1
	0,4
	6,9
	0,635
	6,71
	

	
	0,3
	1
	0,3
	6,9
	0,625
	5,17
	

	
	0,2
	1
	0,2
	6,9
	0,620
	3,55
	

	
	0,1
	1
	0,1
	6,9
	0,615
	1,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


B/ wody  z wylotu średnicy 1000 mm.

   Zlewnia  odwadniana w/w wylotem wynosi około 0,28 km2 co powoduje , że z powyższej zlewni max. przepływ odprowadzany do Młynówki  może wynieść wg Iszkowskiego :

             Q4  = Cw x m. x H x F = 0,155 x 10 x 0,700 x 0,28 = 0,30 m3/s

O wielkości  łącznej wody  która może zostać przepuszczona  w kierunku  byłego Metalplastu

to jest stopnia w  hm  4+40 decyduje wydatek mostu zlokalizowanego w hm 2+64-2+75 i 1+72-1+80.Maksymalne wydatki w/w budowli po ich pogłębieniu i odmuleniu dna do projektowanych rzędnych wyniosą :

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kilometr
	h
	a
	b
	F
	U
	Rh2/3
	n
	1/n
	J
	v
	Q

	
	 / m./
	/ m. /
	/ m. /
	/ m2 /
	/ m. /
	
	
	
	%o
	(m./s)
	/m3/s/

	Most w hm

1+70-1+80
	0,50
	2,40
	2,4
	1,20
	3,40
	0,500
	0,020
	50
	0,0034
	1,5
	1,75

	
	0,80
	2,40
	2,4
	1,92
	4,00
	0,613
	0,020
	50
	0,0034
	1,8
	3,43

	
	1,00
	2,40
	2,4
	2,40
	4,40
	0,668
	0,020
	50
	0,0034
	1,9
	4,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Most w hm 

2+64-2+75
	0,50
	2,50
	2,5
	1,25
	3,50
	0,504
	0,020
	50
	0,0034
	1,5
	1,84

	
	1,00
	2,50
	2,5
	2,50
	4,50
	0,676
	0,020
	50
	0,0034
	2,0
	4,93

	
	1,20
	2,50
	2,5
	3,00
	4,90
	0,721
	0,020
	50
	0,0034
	2,1
	6,31


Zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatu Świdnica pozwoleniem wodnoprawnym – Decyzja z dnia 26.03.2001 roku  ( pismo nr ROŚ.-6223/5/207/01)   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Galess” ul. Jagienki  2/4   58 -100 Świdnica  posiada zezwolenie na pobór wody  dla potrzeb przemysłowych w ilości Qśr.d = 25,0 m3/d  ,   Qmah h = 1,80 m3/h.

Powyższe ilości wody bez  problemowo dostarczane są  korytem Młynówki  dla potrzeb w/w Zakładu.  

10. Podstawowe  dane  techniczne przewidzianych  do wykonania urządzeń  wodnych.

10.1 Budowle komunikacyjne

 W ciągu  trasy Młynówki objętej remontem przewidziano wykonanie w obrębie istniejących dwóch mostków tj w hm 1+72 – 1+80 oraz   2+64-2+75  odmulenia dna oraz jego ubezpieczenia polegającego na wykonaniu bruku kamiennego gr. 15 cm - okładzina kamienna  wtopiona  w beton B-20 gr. ca 20 cm. Powyższe poprawi szybkość przepływu wody , zabezpieczy przed ewentualnym rozmywaniem przyczółków mostu oraz  ułatwi w przyszłości konserwację i eksploatację dna w obrębie w/w budowli. Istniejący stan techniczny budowli komunikacyjnych –  mostków określa się jako dobry.

10.2  Zastawka w hm 0+71

Istniejącą zastawka na  Młynówce  wraz z rurociągiem 400 mm umiejscowionym w prawej skarpie Młynówki  zostanie przebudowana i dostosowana do  do wymiarów projektowanego koryta  Młynówki który to wynosi w  w/w przekroju 100  x  160 cm.

Szczegóły opisu konstrukcji zastawki wraz z rurociągiem przelewowym opisano w p. 8 niniejszej dokumentacji. 

Podstawowe dane zastawki :

-rzędna piętrzenia max. 275,50 m. npm,

-rzędna dna przy zastawce 274,81 m. npm,

-rzędna dna wlotu rurociągu przelewowego średnicy 400 mm - 275,00 m. npm.

Szczegóły konstrukcyjne zastawki przedstawiono  w części graficznej opracowania.

11. Wpływ   inwestycji   na  środowisko .

1.Projektowana odbudowa Młynówki   wraz z odmuleniem dna  poza okresem realizacji nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko

2.Odbudowa  oraz przebudowa koryta przyczyni się do bezpiecznego przeprowadzenia przepływów powodziowych tj. zapewnienia ochrony  p.powodziowej terenów przybrzeżnych,

3.Wykonane roboty zahamują erozję brzegową ubezpieczeń  co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa tak użytkowników dróg przyległych jak i poprawę zabezpieczenia powodziowego. 

4.Projektowany zakres prac stworzy  możliwości –warunki do prowadzenia właściwej eksploatacji koryta przez jego administratora.

12. Zakres  wnioskowanych  uprawnień .

Wnioskuje się udzielić pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Urzędu Gminy w Świdnicy  na wykonanie odbudowy  ubezpieczeń koryta Młynówki poprzez wykonanie następujących  robót  umocnieniowych  :

- odcinek od hm 4+40  - 3+63 ( wlot Młynówki )   odbudowę prawego przyległego do drogi powiatowej muru oporowego poprzez wykonanie muru okładzinowego o grubości górą 40 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1.Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  90 cm. W wykonywanym murze oporowym od strony drogi zamontować bariery ochronne betonowe pełne .W rozstawie co 20 mb wykonać  poprzeczny ściek deszczowy w koronie muru o wymiarze 0,20 x 0,30 m..

 Dno młynówki na w/w odcinku ubezpieczone zostanie poprzez wykonanie narzutu kamiennego grubości 30 cm. Szerokość dna na w/w odcinku wynosi od  6,90 m. do  2,5 m.

-odcinek hm   3+63 – 3+00    odbudowę prawego przyległego do drogi powiatowej muru oporowego poprzez wykonanie muru okładzinowego o grubości górą 40 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1.Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  90 cm. Dodatkowe  połączeniem  okładziny z istniejącym murem oporowym  zapewnią kotwy stalowe z prętów 10 mm długości L=50 cm w rozstawie siatki kwadratu 100 x 100 cm. W wykonywanym murze oporowym od strony drogi zamontować bariery ochronne betonowe pełne .W  b w koronce muru – co 20 mb wykonać ściek deszczowy  o wymiarze 0,20 x 0,30 m.

Brzeg lewy Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej 5:1 ,   wyso-kość muru 1,60 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 120 x 60 cm. W murach co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,50 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 10 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  muru okładzinowego na stronie prawej i nowego muru po stronie lewej  .

-odcinek  – 3+00 - 2+75   podwyższenie  istniejących murów  betonowych  od strony prawej i lewej młynówki  poprzez wykonanie na ich podstawie murów z kamienia na zaprawie cementowej. Szerokość murów nowych- nadbudowy 50 cm. Wysokość w/w muru po stronie prawej 100 cm ( od strony drogi ) 50 cm  strona lewa ( przy placu zabaw ).

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm . Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,50 m .

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno.

-odcinek     2 +64   - 1+80   pogłębieniu Młynówki do projektowanych rzędnych .Istniejące mury oporowe –betonowe po stronie prawej i lewej Młynówki  pozostawia się  w stanie istniejącym. Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,40 m

-odcinek   – 1+70   - 0+71  Brzeg lewy i prawy Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej 5:1 , wysokoć muru 1,60 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 110 x 60 cm. 

W murach co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,0 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 10 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  murów oporowych  .

-odcinek    0+71  - 0+11    odbudowę lewego  muru oporowego poprzez wykonanie muru okładzinowego o grubości górą 30 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1. Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  80 cm. 

Brzeg prawy  Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej 5:1 , wyso-kość muru 1,70 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 120 x 60 cm. W murze prawym  co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,50 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 10 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  muru okładzinowego na stronie lewej  i nowego muru po stronie prawej  .

Stopień w hm – 0+11 - 0+05  dla zapewnienia odpływu i właściwych głębokości  dla odcinka górnego młynówki  w w/w stopniu należy wykonać jego obniżenie o 60 cm - skucie betonu stopnia  do wymiaru w dnie 50 cm górą 100 cm. 

Przebudowy w hm  0+71   zastawki  wraz z wlotem rurociągu  śr. 400 mm kierującego wodę  do rzeki Bystrzycy .( zamknięcie  stalowo drewnianego o  wymiarach  zewnętrznych   209 x 229 cm. i  szerokości części piętrzącej 207 x 70 cm.)

Podstawowe dane zastawki :

-rzędna piętrzenia max. 275,50 m. npm,

-rzędna dna przy zastawce 274,81 m. npm,

-rzędna dna wlotu rurociągu przelewowego średnicy 400 mm - 275,00 m. npm.

13. Opis  w języku  nietechnicznym
      Wykonanie robót remontowo modernizacyjnych  na Młynówce w m. Bystrzyca Górna    gm. Świdnica polegać będzie na :

-pogłębieniu dna Młynówki  od 0,2-0,7 m 

- wykonaniu odbudowy i modernizacji  istniejących ubezpieczeń murowych  brzegów przy  pomocy murów oporowych  oraz dna ( częściowo narzut  kamiennym oraz bruk na zaprawie ) 

14. Instrukcja  gospodarowania  wodą.

  Koryto Młynówki  na odcinku objętym regulacją  posiadać będzie   parametry , które zapewniają ,że wody średnie jak i powodziowe w sposób swobodny będą przepuszczone przez teren zabudowany przyległy do w/w koryta .

W trakcie występowania wód powodziowych szczególną uwagę  zwrócić należy na  zasuwę stalowo-drewnianą  na wlocie Młynówki , która w trakcie  występowania przepływów powodziowych w rzece  winna być bezwzględnie zamknięta. Podobnie w okresach powodzi  zastawka w hm 0+71 winna być również zamknięta. 

Koryto Młynówki   na odcinku objętym remontem  po jego zrealizowaniu  wymagać będzie przeprowadzania rokrocznych   zabiegów konserwacyjnych polegających na  odmuleniu dna , wycince  zakrzaczeń ze skarp i dna  oraz wykonywaniu  drobnych napraw ubezpieczeń .

Remonty ubezpieczeń przeprowadzane będą w miarę starzenia się ubezpieczeń i polegać będą na uzupełnianiu  ubytków spoin murów, podbudowie fundamentów ewentualnym uzupełnia-niu ubytków  skarp i dna .

15. Strony   zainteresowane 
1. Urząd Gminy Świdnica

    ul. Głowackiego 4 58-100 Świdnica

2. Starostwo Powiatu Świdnica

3.RZGW we Wrocławiu 

ul. Norwida 34  50-950 Wrocław.

4.”Galess” Sp. z o.o 

 ul. Jagienki 2/4  58-100 Świdnica

5.Sołectwo wsi Bystrzyca Górna

6.PZW Zarząd Okręgu Wałbrzych
   ul.Kościelna 6

 58-300 Wałbrzych

16. Decyzje , uzgodnienia , wypisy

1.Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,

2.Uzgodnienie z Służbą Drogową Powiatu Świdnica

nr PT-4025/185/09 z dnia 19.08.2009 roku.

3.Uzgodnienie z Telekomunikacją Polską 

  Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami

Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Wałbrzychu

-Uzgodnienie 39710/09  ( pismo STTWREBU-2110-39710/09/JM z dnia 17.08.2009 r

4.Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego Starostwa Powiatu Świdnica

ROŚ.6223/5/207/01 z dnia 26.03.2001 r

_1303703771.unknown

