              SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  

                    - SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                    TEMAT  :  Projekt budowlano-wykonawczy

                                             Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                                      rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna   
                        BRANŻA:  Melioracje wodne. 

                        OBIEKT :   Młynówka w m. Bystrzyca Górna 

                     ADRES:        Bystrzyca Górna   gm.  Świdnica

                                                  pow. Świdnica  woj. Dolnośląskie 

                   INWESTOR:  Gmina  Świdnica

                                                   ul. Głowackiego 4

                                                   58-100 Świdnica         

	 /  pieczęć nagłówkowa /
	  NAZWISKO I  IMIĘ


	  DATA
	    PODPIS


	Projektant

Sprawdzający


	mgr inż. Zbigniew Adamus 

upr. UAN VI-f/3/16/90

mgr inż. Wojciech         

                       Kaźmierowski

upr.    UAN.VI-f/3/26/87
        ANF 2/9/83

             
	pażdziernik  

        2009 r 

październik  

        2009 r
	


SST 1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

( CPV  45.11.26 )

SST 1.1    ZAPLECZE WYKONAWCY

SST 1.2    USUNIĘCIE DRZEW I ZAKRZACZEŃ

SST  1.3   ROZBIÓRKA USZKODZONYCH ELEMENTÓW ZABUDOWY 

REGULACYJNEJ

SST 1.1  ZAPLECZE WYKONAWCY

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem zaplecza wykonawcy ,w którego skład wchodzi wykonanie: niezbędnych instalacji , urządzeń , pomieszczeń higieniczno sanitarnych  i socjalnych, biur ,placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych  potrzebnych do realizacji wymienionych robót , przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania :

                        Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                 rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna   
          1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu  wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy. Obejmują prace związane z wykonaniem, utrzymaniem oraz rozbiórką zaplecza wykonawcy.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

                  Urządzenie zaplecza wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń , instalacji ,dróg dojazdowych i wewnętrznych , biur, placów i zabezpieczeń  , potrzebnych wykonawcy do realizacji robót. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie wszystkich drzew znajdujących się na terenie wykonywanych robót i zaplecza.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń , instalacji , dróg dojazdowych i wewnętrznych , biur ,placów zabezpieczeń , oczyszczenie terenu i doprowa-dzenie do stanu pierwotnego.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty , jakie występują przy realizacji umowy.

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Plac budowy

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Na zagospodarowanie składają się następujące  elementy:

- ogrodzenie terenu ( wysokość minimalna 1,5 m z brama wjazdową i furtką ), zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych  i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. Szerokość strefy ,w której istnieje zagrożenie upadku przedmiotów z góry , powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą spadać przedmioty, ale ( poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej ) nie mniej niż 6 m;

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone z zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry;

- doprowadzenie mediów ( wody i energii elektrycznej ) i odprowadzenie ścieków bądź ich przetrzymanie a następnie unieszkodliwienie;

- pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne ( szatnia ,jadalnia, umywalnia  suszarnia i ustęp ), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp;

- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych , które powinny być właściwie  usytuo-wane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz  przebiegają-cych linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami.

BIOZ

Praktycznie każda budowa powinna być prowadzona zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracowania go ciąży na kierowniku budowy, a w szczególnych przypadkach na inwestorze. Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców , to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp . Obowiązek pełnienia funkcji koordynatora nałożony został na kierownika budowy. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też, konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać  wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu młodo-cianych. Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych.

Stanowisko pracy

Stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni , a w szczególności stanowiska operatorów maszyn i sprzętu, należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami – za pomocą daszków , a w okresie zimowym osłonić , zapewniając dobrą widoczność operatorowi. Nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi  bliżej niż w odległościach 3 ,5 ,10 ,15 m dla linii o napięciu nie przekraczającym  odpowiednio 1, 15 ,30 ,110 kV oraz 30 m dla linii powyżej110 kV. Osoby

na  stanowiskach pracy na wysokości ( 1 m powyżej poziomu podłogi lub ziemi ) powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przy pomocy środka ochrony zbiorowej , jakim są główne balustrady składające się z poręczy ochronnej na wysokości 1.1 m, deski krawężnikowej o wysokości 15 cm  i wypełnienia pomiędzy poręczą a deską. Środki ochrony indywidualnej należy stosować wtedy , gdy stosowanie środków zbiorowych jest niemożliwe lub nieuzasadnione; otwory technologiczne w stropach , otwory w ścianach zewnętrznych i krawędzie otwartych powierzchni, w pobliżu , których znajdują się stanowiska pracy ,winny być zabezpieczone balustradami opisanymi powyżej.

Urządzenia i instalacje elektryczne

Wszystkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Urządzenia i instalacje powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów .Budowlane rozdzielnice prądu powinny być prawidłowo rozmieszczone ( maksymalnie 50 m od odbiornika ) i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi , a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Należy prowadzić okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych (raz na miesiąc ) i stanu oporności tych urządzeń  (dwa razy w roku ).

Roboty ziemne i wykopy

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu , który określa  m.in. położe-nie podziemnych instalacji i urządzeń. Bezpieczną odległość od tych instalacji     ( odległość, w jakiej mogą być wykonywane prace naziemne) powinien ustalić kierownik budowy. Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić ( balustradami wys. 1,1 m w odległości 1 m od krawędzi wykopu) i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Przy głębokości wykopu większej niż 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia, rozmieszczone nie rzadziej, niż co 20 m. Urobek wydobywany z wykopu należy składować w odległości minimum 60 cm od krawędzi wykopu oraz poza strefą klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane. Koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 60 cm od krawędzi wykopu oraz poza strefą klina odłamu gruntu. Pomiędzy koparką a wykopem przebywanie osób jest zabronione.

Rusztowania

Montaż rusztowań może być prowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montażu powinny stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości . Rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy i powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych. Rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwiązań nietypowych w oparciu o projekt indywidualny. Rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymałości, piony komunikacyjne  zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady składające się z poręczy ochronnej, która w przypadku rusztowań  systemowych  może być umieszczona na wysokości 1 m. Jeżeli rusztowanie jest odległe od ściany więcej niż 20 cm ,balustrady powinny być wykonane po obu stronach pomostu. Ponadto rusztowanie powinno posiadać ochronę odgromową i tablicę informująca  m. in. O dopuszczalnej nośności pomostów  oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dłuższych niż 10 dni.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.6  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Harmonogram i kolejność prac

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

3. TRANSPORT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2 Transport materiałów

Elementy zaplecza Wykonawcy oraz materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład przedmiotowych robót  można przewozić dowolnymi środkami transportu o ładowności do 15 MG . Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.SPRZĘT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania zaplecza pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny ,lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu ich zgodności wykonania  z zakresem podanym w przedmiarze robót.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów , określającą zakres prac wykonywanych  w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej  przedmiar robót.

Odbiorowi robót podlega wykonanie  oraz usunięcie całego zaplecza  oraz przeprowadzenie robót porządkowych miejsca , w którym znajdowało się zaplecze budowy.

7.2  Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarowa robót związanych z przygotowaniem zaplecza jest -1 kpl.

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności i jakości wykonanych prac  z wycenionym przez Wykonawcę  przedmiarem robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę  przedmiarze robót , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych „ Wymagania ogólne” p.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Płatności należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7

Cena obejmuje zakres niezbędnych robót związanych z poprawnym funkcjonowaniem zaplecza budowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Związane normatywy

●  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 , poz. 94 z późniejszymi zmianami ).

● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity Dz. U. Nr156  poz.1118 z 2006 roku ) 

● Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  ( Dz. U. nr 122, poz.1321 z późniejszymi zmianami ).

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 , poz. 401 ).

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych , budowlanych i drogowych. ( Dz. U. nr 118 , poz. 1263 z 2001 r.).

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 ( Dz. U. nr 120, poz. 1126 ).

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej   z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami).

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej   z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy ( Dz. U. nr 62 poz. 85 ). 

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej  dwie osoby ( Dz. U. nr 62, poz. 288).

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci(Dz. U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

● Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym ( Dz. U. nr 85, poz. 500 z późniejszymi zmianami).

● Polska Norma –PN-88/E-08400/10 „Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne w czasie eksploatacji.”

● Polska Norma – PN –EN 131-1+AC Drabiny. Rodzaje i wymiary funkcjonalne.

SST 1.2   USUNIĘCIE DRZEW I  ZAKRZACZEŃ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z usunięciem zakrzaczeń niezbędnych do realizacji robót budowlanych w ramach odbudowy Młynówki realizowanego w ramach zadania:

                   „Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                 rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna ”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu  wykonanie wszystkich robót związanych z usunięciem drzew i zakrzaczeń.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  przygotowawczych i obejmują :

●  wycinkę oraz karczowanie pni drzew uniemożliwiających przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczną 

● wycinka oraz karczowanie zagajników  i zarośli gęstych uniemożliwiających  przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną

●załadunek, transport i utylizacja materiału uzyskanego z wykarczowania i wycinki ; wykonanie , utrzymanie i usunięcie zabezpieczenia drzew znajdujących się w obrębie prowadzonych prac , które nie podlegają wycięciu , a narażone są  na uszkodzenie poprzez wykonanie prac obejmujących :

- owinięcie pnia do wysokości 2,5 m od poziomu terenu geowłókniną syntetyczną polipropylenową o gram. 300 g/m2
- obłożenie owiniętego geowłókniną  pnia deskami grubości min.25 mm , przy zachowaniu odstępu między deskami nie przekraczającego 100 mm i zabezpieczenie desek przed przemieszczeniami drutem stalowym o średnicy 2,5 mm.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty , jakie występują przy realizacji umowy .

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  Polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót  związanych z usunięciem drzew , zakrzaczeń oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa , projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy .Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6  Dokumentacja , która należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Harmonogram i kolejność prac ubezpieczeniowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części opracowania dotyczące zastosowanych materiałów

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów , wyszczególnione w dalszej części opracowania

2.  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

  3.   SPRZĘT

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z usunięciem drzew , zakrzaczeń i korzeni pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny ,lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Materiał z wycinki  oraz karczu należy przewozić transportem samochodowym. Wybór sposobu oraz miejsca utylizacji należy do Wykonawcy, który musi uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy.

4.2  Transport materiałów

Materiał z wycinki oraz karczu można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakce-ptowanymi przez zarządzającego realizacja umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót; zabezpieczenia drzew o obrębie robót budowlanych , wykarczowania korzeni i zasypania dołów .Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać wymagania , dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,95.

6.2 Zabezpieczenie istniejącej roślinności.

Roślinność istniejąca – drzewa i krzaki w obrębie oddziaływania prac budowlanych , nie przeznaczona do usunięcia , powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

6.3 Usunięcie drzew i krzaków

Krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.

Doły po usuniętych korzeniach , jeżeli w okresie jednego tygodnia nie rozpoczną się roboty ziemne , należy wypełnić odpowiednim gruntem i zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.Przed ułożeniem i zagęszczeniem gruntu doły takie należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca powinien zastosować tymczasowe środki, tak aby zapewnić odwodnienie tych dołów. Wykarczowane korzenie oraz dłużyce  i gałęzie należy usunąć z terenu robót , z zachowaniem przepisów ochrony środowiska. Nie zezwala się na spalanie krzaków oraz ich korzeni na placu budowy.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 Podstawą dokonywania obmiarów , określającą zakres prac wykonywanych  w ramach poszczególnych pozycji , jest załączony do Dokumentacji Przetargowej  przedmiar robót.

7.2  Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową dla wycinki drzew jest 1 szt. (jedna sztuka ).

Jednostką obmiarową dla wycinki zagajników i krzaków jest 1 ha (jeden hektar ).

Dla zabezpieczenia drzew obmiarem jest 1kpl. (jeden komplet ) wykonanego zabezpieczenia.

Ilość niezbędnych do zabezpieczenia drzew zależy od obszaru oddziaływania (plac budowy, zaplecze, drogi technologiczne ), które określi Wykonawca.

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych „ Wymagania ogólne” p.9

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Płatności należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7.2

Cena usunięcia drzew wraz z karczowaniem pni obejmuje: wycinkę drzew oraz karczowanie pni dużych drzew uniemożliwiających przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasypanie dołów po usuniętych korzeniach, załadunek transport i utylizacja materiału pozyskanego z karczowania i wycinki, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów poza obszar budowy.

Cena usunięcia drzew bez karczowaniem pni obejmuje: wycinkę drzew oraz karczowanie pni dużych drzew uniemożliwiających przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasypanie dołów po usuniętych korzeniach, załadunek transport i utylizacja materiału pozyskanego z wycinki, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów poza obszar budowy.

Cena usunięcia krzaków obejmuje: wycinkę oraz karczowanie zagajników  i zarośli uniemożliwiających przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasypanie dołów po usuniętych korzeniach, załadunek transport i utylizacja materiału pozyskanego z  wykarczowania i wycinki, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów poza obszar budowy.

Cena zabezpieczenia drzew obejmuje: cały zakres robót mający na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem podczas prowadzonych robót znajdujących się w obrębie budowy, drzew i krzaków nieprzewidzianych do wycinki.

9. PRZEPISY  I  DOKUMENTY  ZWIĄZANE

PN-S 02205   Roboty ziemne. Wymagania i badania

SST 1.3   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH  

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ,które zostaną wykonane w ramach    zadania :

                      „ Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                   rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna”   
          1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  przygotowawczych i obejmują rozbiórkę uszkodzonej części zabudowy regulacyjnej 

 Młynówki  tj.   :

●  rozbiórkę uszkodzonych ubezpieczeń brzegowych oraz dennych w postaci:

- okładzin kamiennych skarp oraz dna , murów oporowych ,konstrukcji żelbetowej ścian  ,

●  załadunek, transport i utylizacja materiału pozyskanego z rozbiórki ,

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  Polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6  Dokumentacja , która należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Harmonogram i kolejność prac ubezpieczeniowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części opracowania dotyczące zastosowanych materiałów

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów , wyszczególnione w dalszej części opracowania

   2.  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

  3.   SPRZĘT   

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych z usunięciem pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny ,lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu kołowego o ładowności do 5 MG. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   p.2.1

5.2  Rozbiórka uszkodzonej zabudowy

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie elementy do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane w sposób nie powodujący takich uszkodzeń , które dyskwalifikowałyby dany materiał do ponownego wbudowania. Rozebranie okładziny kamiennej , ścian żelbetowych wykonać przez wyłamanie ręczne lub częściowo mechaniczne. Materiał z rozbiórek nie nadający się do ponownego wbudowania należy przetransportować  na wysypisko odpadów.

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce powinny być tymczasowo zabezpieczone przed utratą stateczności skarp.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością  (zachowując zasady BHP) Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie  na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest metr sześcienny (1m3 )

Roboty rozbiórkowe objęte niniejszą specyfikacja podlegają zasadom odbioru robót zanika-jących.

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.8.

Odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie kompletności wykonanych prac rozbiórkowych oraz ich zakres.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych „ Wymagania ogólne” p.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Płatności należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7

Cena obejmuje :oznakowanie robót, rozbiórkę uszkodzonych  okładzin kamiennych  ,   rozbiórkę uszkodzonych ubezpieczeń brzegowych w postaci okładzin kamiennych, załadunek ,transport i utylizacja  materiału pozyskanego z rozbiórki, zabezpieczenie konstrukcji oporowych na czas trwania robót przed niekontrolowaną utratą stateczności, zabezpieczenie dołów po rozbiórkach przed utratą stateczności skarp.

10 . PRZEPISY  ZWIĄZANE

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i  przepisami prawnymi:

● Dz. U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport ręczny

● Dz. U. nr  13/72 poz. 93 – Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych.

● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity Dz. U. Nr156  poz.1118 z 2006 roku ) 

●  PN-B-06050  Roboty ziemne

SST 2

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE W GRUNTACH NIESKALISTYCH

( CPV  45.11.20 )

1.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania :

                         „ Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                   rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna”   
          1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu  wykonanie robót ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują :

1. Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych przy  , wykopach pod koryto rowu  oraz związanych z regulacją rowu   remontem ubezpieczeń brzegowych i dennych :

 ●  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscach przekopów

 ●  wykonanie wraz z rozbiórką zjazdów technologicznych do koryta młynówki

 ●  sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych

 ●  wytyczenie obrysu wykopu

 ●  wykonanie wykopów z zabezpieczeniem ścian wykopów

 ●  odłożenie na odkład gruntu z wykopu

 ●  rozplantowanie nadwyżek gruntów w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

 ●  wykonanie nasypów oraz zasypek warstwami 0,2 m wraz z zagęszczeniem w obrębie wykonywanych konstrukcji.

 ●  utrzymanie wykopów w względnym stanie suchym (odwodnienie wykopu )

 ●  zabezpieczenie wykopów przed napływem wód płynących  (grodzie ziemne lub z worków wypełnionych piaskiem wraz z pompowaniem )

2. Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych , przywracających przekrój właściwy koryta:

●  wykonanie wraz z rozbiórka zjazdów technologicznych do koryta 

●  sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych

●  wytyczenie obrysu wykopu oraz nasypu

●  odłożenie na odkład gruntu z wykopu

●  przetransportowanie oraz  rozplantowanie gruntów w miejscu wskazanym  w Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z  Inspektorem Nadzoru

●  formowanie skarp 

●  zagęszczenie wykonywanych nasypów warstwami 0,2 m 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne , jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.3 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.3.1 Określenia podstawowe

● Budowla ziemna-budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego ,lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

● Głębokość wykopu- różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

● Wykop płytki- wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m

● Wykop średni- wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
● Wykop głęboki – wykop ,którego głębokość przekracza 3m

● Grunt nieskalisty- każdy grunt rodzimy , nieokreślony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty

● Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przeschniętych blokach , którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

● Odkład – miejsce wbudowania lub składowania  (odwiezienia ) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasa drogową.

● Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru :

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN -77/8931-12 [9], (Mg/m3)

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót  oraz za ich zgodność z umową , projektem wykonawczym, pozostałymi  SST oraz  poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Harmonogram i kolejność prac ubezpieczeniowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów , wyszczególnione w dalszej części opracowania

2.  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania,  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

2.2 Materiały do zabezpieczenia wykonywania robót ziemnych

- grodze ziemne i z worków wypełnionych piaskiem

- woda odprowadzana pompą spalinową

- alternatywne kanały obiegowe po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej  wpisem do dziennika budowy

2.3 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę  przemieszczone na odkład, na miejscu i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, do czasu wbudowania części z nich w ramach realizowanych robót związanych z odtworzeniem konstrukcji ziemnych.

Grunty z wykopu , które nie zostaną ponownie  wbudowane zostaną wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem zarządzającego realizacją umowy.

Jeżeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów, zostały bez zgody zarządzającego realizacją umowy wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów ze źródeł własnych , zaakceptowanych przez zarządzającego realizacją umowy.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji  i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera nadzoru.

Roboty przy wykonywaniu zabezpieczeń ścian wykopów, należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i przeznaczonego dla realizacji robót  zgodnie z założoną technologią i projektem organizacji robót. Ostatnią warstwę ziemi należy wybrać ręcznie. Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny ,lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościo-wych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifiko-wane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
4.2 Transport  gruntu

Grunt z wykopów można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacja umowy. Do transportu należy stosować  specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane o ładowności do 5 Mg. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na odkład na terenie budowy lub wywieziony w miejsce jego deponowania.  Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i powinien odbywać się poza klinem odłamu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiom w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich stateczność  w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa  uszkodzeń , wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

5.2 Prace wstępne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie odstępstwa od dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Książce Obmiaru.

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy. W dokumentacji przyjęto że w dnie koryta młynówki  zalegają grunty kat. III - 60 % ich ogółu  , kat. IV –40 % 

5.3 Zasady prowadzenia robót

a) Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

b) Ściany wykopów  powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych. Zabezpieczenie te powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących oraz do warunków miejscowych. Stan ścian wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu warunków mogących ten stan naruszyć (np. opady, mróz itp.)

c) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego do wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy (betonowe z bruku), w miejscach z góry do tego przeznaczonych. 

d) Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości najwyżej 2,0 m, a koparka do 4,0 m, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na prace ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,80 m

e) Pozostawić pas terenu co najmniej 0,50 m wzdłuż krawędzi wykopu. Środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od krawędzi wykopu.

f) Wykopu powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

g) Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20cm powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem podłoża. 

h) W przypadku przegłębienia wykopu, w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podłoża z kruszywa łamanego na koszt Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawieniem wykopów na czas zimy, w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót.

j) Wykopy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntów. Jeżeli w dnie wykopy występują piaski drobne niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z dołów fundamentowych. Jeżeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego.

k) Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

l) Koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 60 cm od krawędzi wykopu lub poza strefa klina odłamu gruntu. Pomiędzy koparka a wykopem przebywanie osób jest zabronione.

5.4 Zabezpieczenie ścian wykopów

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych  należy przestrzegać żeby:

główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15 cm ponad teren, 

rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, w wykopie rozpartym o głębokości większej od 1,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne.

Stan konstrukcji rozporowych i podporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz szybka odwilż itp.) rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.  

5.5 Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4 % w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowe-go odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/ lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.6 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych  robót ziemnych powinno spełniać wymagania , dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97.

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia , to przed ułożeniem konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych wartości Is.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Możliwe do zastosowania środki , zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.7 BHP i ochrona środowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami.

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:

Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi; zapewnić należyte odwadnianie terenu robót; wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność gruntu pod wodą ; pozostawić pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu; środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawić co najmniej2,0 m od krawędzi skarpy wykopu; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m dla umożliwienia ucieczki robotnikom przypadku obsunięcia się mas ziemnych,; sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp, nasypów i wykopów.

Przy wykonywaniu  robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonywania robót, należy zachować niżej wymienione  wymagania dodatkowe :

Głębokość odsypanej  jednocześnie warstwy gruntu powinna być dostosowana do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki; roboty ziemne przy nasypach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstania nierówności; rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia; robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)  powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu, skarp nasypu dopuszcza się po nich jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawnie zgłoszenia Kierownika Budowy.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02 i Ogólną Specyfikacją Techniczną

6.2 Badania przy wykonaniu

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania:

-  sprawdzenie wymiarów,

-  sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi podanymi w dokumentacji technicznej

-  odwodnienia wykopów, nasypów

-  sprawdzenie zabezpieczeń ( rozparć)

-  sprawdzenie zagęszczenia gruntu w wykopie, nasypie

W czasie wykonywania wykopów, nasypów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić  służba geodezyjna Wykonawcy.

6.3 Kontrola wykonania prac

Kontrola wykonania wykopów ,nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i  SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

Sposób odspajania gruntów  nie pogarszający  ich właściwości ; zapewnienie stateczności skarp, ;odwodnienie wykopów, nasypów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu ;dokładność wykonania wykopów, nasypów (usytuowanie i wykończenie).

6.4 Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych

Wymiary wykopów, nasypów w planie  powinny być wykonane z dokładnością ± 10 cm.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyrównawczej powinien być wykonany z tolerancją ± 5 cm w stosunku do rzędnych projektowanych.

Ostateczny poziom nasypów  formowanych skarp powinien być wykonany z tolerancją ±5 cm w stosunku do rzędnych projektowanych.

Zagęszczenie gruntu powinno spełniać wymagania , dotyczące minimalnej wartości  wskaźnika zagęszczenia Is= 0,97

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m 3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonanych robót ziemnych , która stanowi podstawę płatności , określa się jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu/ nasypu i średniej głębokości / wysokości  wykopu/nasypu liczonej od spodu wykopu/ nasypu do powierzchni terenu. W obmiarze mieści się technologiczne zabezpieczenie ścian wykopu, wykonane wg przyjętej przez Wykonawcę technologii.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , SST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy ( Inżyniera , Kierownika projektu ), jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych „ Wymagania ogólne” p.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawą rozliczenia wykonanych robót będzie:

- 1 m 3 wykopu

Cena obejmuje opracowanie przez Wykonawcę rysunków  umocnienia ścian wykopów ;dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału; wyznaczenie zarysu wykopów; oznakowanie wykopów; odspojenie gruntu, wydobycie i wywiezienie na składowisko przyobiektowe; wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowych (technologicznych) umocnień ścian wykopów; zagęszczenie dna wykopu, odwodnienie wykopów ,przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych; wykonanie i rozebranie dróg transportowych oraz uporządkowanie miejsca budowy.

- 1 m3 nasypu oraz zasypu

Cena obejmuje opracowanie przez Wykonawcę projektu technologii formowania nasypów, zasypów za ścianami budowli ;dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału; wyznaczenie zarysu nasypów; oznakowanie terenu robót; odspojenie gruntu, załadunek i dowóz gruntu ze składowiska przyobiektowego; wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowych (technologicznych)umocnień ścian wykopów; zagęszczenie formowanego warstwami nasypu oraz zasypu za ścianami budowli; odwodnienie terenu nasypów ,przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych; wykonanie i rozebranie dróg transportowych oraz uporządkowanie miejsca budowy.

- 1 m3 robót ziemnych w ramach przywrócenia  przekroju właściwego koryta oraz właściwej niwelety dna

Cena obejmuje opracowanie i uzgodnienie  przez Wykonawcę projektu technologii wykonania przywrócenia właściwego przekroju koryta polegającego na wykonaniu wykopów, przemieszczeniem gruntu- transportem, nasypów warstwami grubości 0,3 m wraz z zagęszczeniem , profilowaniem skarp, rozplanowaniem nadwyżek gruntu w korycie potoku- w miejscach przegłębień; wykonanie i rozebranie dróg transportowych zjazdów technologicznych oraz uporządkowanie miejsca budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY

PN-B-06050:1999   Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-B-02481:1998   Geotechnika .Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar

PN-B-02480:1998   Grunty budowlane .Określenia ,symbole, podział i opis gruntów

PN-B-04481:1988   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-74/B-04452       Grunty budowlane. Badania polowe

SST 3

WYKONANIE MURÓW OPOROWYCH 

( CPV 45.24.3 )

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów oporowych stanowiących ubezpieczenie skarp rowu  młynówka    w ramach zadania :

                                  „ Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                              rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna”   
          1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu  murów oporowych oraz dna przelewu :

●  wykonanie szalunków pod fundament 

●  wykonanie betonowej ławy fundamentowej

●  wykonanie kamiennej konstrukcji murów  oporowych

●  wykonanie okładziny kamiennej murów ,  

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Okładzina muru oporowego- zewnętrzna (narażona na czynniki zewnętrzne)część muru tzw. lico muru. Wykonana z reguły z kamienie o kształtach regularnych.

1.4.2 Spoina- część lica muru, wypełnienie przestrzeni pomiędzy okładziną ,wykonane z reguły z zaprawy cementowej o małej porowatości i dużej wytrzymałości. Głębokość spoiny min. 3 cm.
1.4.3 Zaprawa cementowa- jest to przygotowana w odpowiednim stosunku mieszanina cementu, drobnego kruszywa, wody oraz ewentualnie różnego rodzaju dodatków uplastyczniających, uszczelniających ,przyspieszających wiązanie itp. 

1.4.4 Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm 3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.5 Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu w odpowiednich proporcjach w zależności od potrzeby uzyskania odpowiedniej klasy betonu.

1.4.6 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 1.4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, OST, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6  Dokumentacja , która należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Harmonogram i kolejność prac ubezpieczeniowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części opracowania dotyczące zastosowanych materiałów

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów , wyszczególnione w dalszej części opracowania

   2.  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

2.2  Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi do wykonywania murów oporowych i okładzin objętych niniejszą SST są:

●  elementy deskowania

●  zaprawa cementowa i jej składniki

●  mieszanka betonowa i jej składniki

●  stal zbrojeniowa

●  kamień do okładziny kamiennej muru oporowego

●  materiał do dylatacji

●  sączki odwadniające

2.3 Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiadać następującym wymaganiom : 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami .

  W przypadku betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda  

    zarządzającego umową ( Inżyniera/ Kierownika Projektu)

B.     Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz

          ręcznie usunąć  luźną ziemię.

C. Należy je ustawiać  w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co 

            do kształtu, położenia i wymiarów .

D. Należy dopasować połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 

            połączeń należy ograniczyć do minimum.

E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 

            deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową

F. Wszelkiego rodzaju otwory, wnęki ,dylatacje i połączenia należy kształtować zgodnie 

            z projektem.

G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże 

H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej

            wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 

            konstrukcji na nich umieszczonych.

Przygotowanie powierzchni deskowań

A. Wszystkie powierzchnie deskowań  mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać dokładnie oczyszczone z pozostałości betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych, powstałych w trakcie czynności wcześniej wykonywanych przy jego użyciu. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

B.  Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć  wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości  metali oraz substancji organicznych (oleje, smary itp.).

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

Rozbiórka deskowań

A. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płyty pomostowej kładki komunikacyjnej powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28 –dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie zarządzającego realizacją umowy.

2.4  Zaprawa cementowa

Do wykonania określonego w pkt 1.3   zakresu robót przewiduje się użycie zaprawy cementowej marki M 7 wg PN-90/B-14501, z dodatkiem plastyfikatorów poprawiających szczelność i mrozoodporność.

2.5  Kamień do wykonania muru oporowego

Wymaga się zastosowania kamienia typu formak ze skał twardych, nie zwietrzałych.

Wymiary bloków kamiennych powinny być dopasowane proporcją wielkości, jakością oraz wyglądem do okładziny zastosowanej w istniejących murach oporowych.

Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002

Kontroli Inspektora Nadzoru podlegać będzie jakość , kształt oraz kolor zastosowanego materiału kamiennego.

2.6  Mieszanka betonowa

2.6.1  Składniki mieszanki betonowej

2.6.1.1  Cement

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych:

1.  Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005

2   Cement portlandzki ,marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-3000

2.6.1.2  Woda

Czysta woda nie zawierająca oleju, kwasu , zasad ,związków organicznych i innych substancji szkodliwych, spełniająca wymagania normy PN-EN 1008:2004-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

2.6.1.3  Kruszywo

A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń . Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm):Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 nie powinny przekraczać 4 %.Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

C. Kruszywo grube ( 2-16 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15 % płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

2.6.1.4 Domieszki do betonu

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienia betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonu należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania  domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.

2.7 Materiały do dylatacji

2.7.1 Papa na tekturze

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej odmiany 400/1200.Wymagania według PN-B-27617/A1:1997

2.7.2 Lepik asfaltowy z wypełniaczami na gorąco

Wymagania według PN-B-24620:1998

2.8 Sączki odwadniające

Sączki o średnicy 7,5 cm wykonane mogą być z rurek PCV lub ceramicznych, stosowanych do odwodnień

2.9 Żebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18 G2.Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO

3.   SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.4

Roboty można wykonywać przy użyciu  dowolnego sprzętu

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.5.

Odległość składowanego materiału od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

a) na gruntach przepuszczalnych nie mniej niż 3,0 m

b)   na gruntach nieprzepuszczalnych  nie mniej niż 5,0 m

c)  Transport materiałów do miejsca wbudowania powinien odbywać się poza klinem odłamu

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1   Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   p.2.1

5.2  Prace wstępne

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej ilości robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

Roboty objęte niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną  należy prowadzić pod osłona grodz ziemnych lub wykonanych z worków wypełnionych piaskiem. Wysokość grodz powinna być dostosowana do warunków środowiskowych . Grodze powinny być na tyle szczelne, aby zapewnić możliwość wykonywania robót w środowisku w miarę możliwości suchym. Przewidziano odpompowanie wód z wykopów .Wykonanie, wymagania oraz odbiór robót ziemnych oraz odwodnieniowych .

.

5.3  Wykonanie betonowej ławy fundamentowej

Warunki ogólne

Przed przystąpieniem do robót betonowych należy sprawdzić zgodność wymiarów wykopów z dokumentacją projektowa a także należytą staranność , szczelność i czystość wykonanego deskowania.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,80 m od powierzchni ,na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m)

Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.

Przerwy w betonowaniu należy  sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia betonu w miejscach przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze „świeżym”    poprzez :usunięcie z powierzchni betonu luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego ,obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godz. lub po całkowitym stwardnieniu betonu

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Beton należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 3 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w czasie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  wykonanej konstrukcji.

Przed przystąpieniem do betonowania  należy przygotować sposób  postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych oraz worków z piaskiem umożliwiających szybkie zwiększenie wysokości grodz zabezpieczających przed wpłynięciem wód .

Pielęgnacja betonu

Z uwagi na środowisko wodne wymaga się wyłącznie chronić beton w czasie jego dojrzewania przed uszkodzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić  po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 2/3 swojej pełnej nośności ( ilość dni potrzebna do uzyskania wymaganej nośności określona w odpowiedniej normie dla poszczególnych rodzajów betonu),lub do czasu zezwolenia na piśmie wydanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykończenie powierzchni betonu

Powierzchnia betonu po usunięciu deskowania powinna być oczyszczona z nawisów.

5.4 Wykonanie muru oporowego  wraz z okładziną kamienną

Warunki ogólne

Mur oporowy kamienny powinien być wykonywany poprzez warstwowe układanie kamieni na zaprawie cementowej wraz z okładziną kamienną. Cykl należy powtarzać aż do określonej  w dokumentacji technicznej wysokości muru przelewu .

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Beton należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 3 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w czasie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  wykonanej konstrukcji.

Przed przystąpieniem do betonowania  należy przygotować sposób  postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych oraz worków z piaskiem umożliwiających szybkie zwiększenie wysokości grodz zabezpieczających przed wpłynięciem wód rzeki w miejsce trwających robót.

Wykończenie lica konstrukcji muru

Spoiny pomiędzy kamieniami należy wypełnić ręcznie, przy zachowaniu ich jednakowej głębokości.

Koronę muru należy wykonać z okładziny kamiennej.

Korona muru powinna być  wykonana  ze spadkiem w kierunku przelewu.

5.5 Wykonanie dylatacji

Mur powinien być zdylatowany co 10m. 

Dylatację należy wykonać z dwóch warstw papy na lepiku asfaltowym.

Dopuszcza się wykonanie dylatacji z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

6.1 Badania przy wykonaniu

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

●  Należytego wykonania wykopu oraz jego zabezpieczenia przed napływem wody

●  Szalunków

●  Cementu i kruszyw do betonu

●  Kamienia do okładziny

●  Receptury betonu

●  Wykonane dylatacje

●  Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem( ława fundamentowa oraz mur)

●  Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania (ława fundamentowa)

●  Sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystąpieniem do robót okładzinowych (ława fundamentowa)

●  Sposobu ułożenia kamienia wraz z okładziną kamienną

●  Sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystąpieniem do spoinowania

●  Dokładność prac wykończeniowych

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić  ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp  i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców , producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót  objętych niniejszym działem.

Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację  badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w odpowiednich normach.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 

Jednostkami obmiaru są:

● wykonanie muru oporowego 1m3
8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych robót ,dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych „ Wymagania ogólne” p.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie murów oporowych-płaci się za - 1 m 3 wykonanej konstrukcji murowej.

Cena obejmuje  dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie wykopów z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty betonowe (części organiczne itp.), wykonanie deskowania, oczyszczenie powierzchni styku istniejących murów oporowych wraz z uzupełnieniem ubytków, wykonanie betonowej ławy fundamentowej, wykonanie okładziny kamiennej , wykonanie muru z okładziną kamienną, wykonanie dylatacji, spoinowanie, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY

 PN-85/B-04500           Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

 PN-EN206-1:2003      Beton

 PN-EN1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
 PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zapraw
 PN-EN 771-6:2002     Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z     

                                                                               kamienia naturalnego

PN-B-11205:1997      Elementy kamienne

PN-72/B-06190          Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

                                                                 wykonywana i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002    Cement .Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                                                      cementów powszechnego użytku

PN-EN 197-2:2002      Cement. Część 2: Ocena zgodności   

PN-EN 196-3:1996      Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

PN-B-30000:1990       Cement portlandzki
PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami
PN-79/B-06711            Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-24625:1990       Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorąco

SST 4

  WYKONANIE UBEZPIECZEŃ 

BETONOWO –KAMIENNYCH- BRUKI

( CPV 45.24.4)

1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia kamienno-betonowego, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania :

                                 „ Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                             rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna”   
          1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu  wykonanie wszystkich robót ubezpieczeniowych przewidzianych w projekcie  Obejmują prace związane z dostawą materiałów ,wykonawstwem i wykończeniem robót ubezpieczeniowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty związane z ubezpieczeniem dna kanału i częściowo przelewu obejmują : przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy z betonu grubości 20 cm oraz ułożenie bruku grubości  15 cm .

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych obejmujących ubezpieczenie dna brukiem na podłożu betonowym   przewiduje się wykonanie następujących robót:

-  przygotowanie podłoża

-  podbudowa z betonu grubości 20 cm

-  wykonanie bruku na podłożu betonowym grubości  15 cm.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym na rysunkach.

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST   pkt 1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1  Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót  związanych z wykonaniem elementów ubezpieczenia: przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie bruku, przerw dylatacyjnych oraz spoinowania bruku oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót  oraz za ich zgodność z umową , projektem wykonawczym, pozostałymi  SST oraz  poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w OST. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1.Harmonogram i kolejność prac ubezpieczeniowych

2.Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

3.Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części opracowania dotyczące zastosowanych materiałów.

4.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania

2.  Materiały

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST  p.3

2.2 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ubezpieczenia skarp objętego niniejszą SST są:

-  elementy deskowania

-  beton i jego składniki

-  bruk kamienny

-  elementy dylatacji

2.3  Składniki mieszanki betonowej

2.3.1.  Cement

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych:

1.  Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005

2   Cement portlandzki ,marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-3000

2.4.2  Woda

Czysta woda nie zawierająca oleju, kwasu , zasad ,związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250

2.4.3  Kruszywo

A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń  , kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm):Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 nie powinny przekraczać 4 %.Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

C. Kruszywo grube ( 2-16 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15 % płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienia betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonu należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania  domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.

2.4.5 Kamień stosowany do ubezpieczeń

Wymaga się zastosowanie kamienia typu formak ze skał twardych, nie zwietrzałych o jednakowych wymiarach części licowej (grubość 0,2 – 0,25 cm) oraz kamień rzeczny-naturalny . Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie  odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Kontroli Inspektora Nadzoru będzie podlegać jakość , kształt oraz kolor zastosowanego materiału kamiennego.

3 .Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  p.4

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz szalowań  pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny ,lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  p.5

4.2 Transport materiałów

Mieszankę betonową, kamień oraz wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ubezpieczeniowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacja umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu jednej godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów- betoniarek.

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.

5. Wykonanie robót 

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1

5.2 Wymagania dotyczące okładziny kamiennej

-  Wyrównać oraz zagęścić powierzchnię dna

-  Wykonać podkład betonowy grubości 20 cm, należy pamiętać o dobrym odwodnieniu podkładu

-  Bruk grubości  15 cm układać na warstwie betonu w którą należy „wtapiać” poszczególne kamienie, pozostawiając 7 cm fugi do zalania od góry warstwa betonu 

5.3 Wymagany skład mieszanki ( dane ogólne ):

●  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych , Wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa .Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem  jej przez zarządzającego realizacją umowy.

●  Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  p.6 .

Sprawdzenie wykonania ubezpieczeń  polega na kontrolowaniu zgodności  z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierowni-ka Budowy.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2 Kontrola jakości betonów

Inżynier nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.

Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w rozdział 6.

7.Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST p.7. Podstawą dokonywania obmiarów , określającą zakres prac wykonywanych  w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej  przedmiar robót.

7.2  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

1m2 ubezpieczeń kamienno-betonowych dna

8.Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności  podano w OST  p.8. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych  wbudowanej mieszanki betonowej.

 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę  przedmiarze  robót , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują:

●  Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

●  Przygotowanie kamienia , przeznaczonego do wykonania okładziny betonowo-kamiennej

●  Ukształtowanie oraz dogęszczenie podłoża

●  Wykonanie i rozbiórka potrzebnych i deskowań

●  Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej

●  Wtopienie w tak przygotowane podłoże okładziny kamiennej, o grubości warstwy układanego kamienia nie mniejszej niż 20 cm

●  Spoinowanie okładziny zaprawą cementową

●  Pielęgnacja okładziny przez okres min. 7 dni

●  Prace wykończeniowe oraz czyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy- materiałów rozbiórkowych z placu budowy

9 . Podstawa płatności 

     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST p 9.

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

WTWO  Robót Budowlano-montażowych –Tom 1 Budownictwo ogólne:

PN-63/B-06251              Roboty betonowe i żelbetowe

PN-90/B-06240-44         Domieszki do betonu

PN-79/B-06711               Kruszywa mineralne

PN-ISO 3443-8               Tolerancje w budownictwie

SST 5

UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE

CPV 45111291-4

1. WSTĘP

1.1.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp i dna rowu , w ramach zadania:

                                         „ Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                                      rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna”   
1.2.
Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 .
Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp przez  humusowanie  warstwą ziemi urodzajnej gr.10cm z obsianiem trawą.

l .4.
Określenia podstawowe.

1.4.1.
 Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

1.4.2.
 Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

1.4.3. 
Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu

1.4.4. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  .

l .5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST  oraz zaleceniami Inżyniera Nadzoru .

2. MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania Ogólne"

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu według zasad niniejszej SST są:

2.2. 
Humus - ziemia roślinna pozyskana przez Wykonawcę powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych Inżynier Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulometryczny:

-   frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12-18%,

-   frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,

-   frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
45 - 70%,

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

d) kwasowość pH
> 5,5

2.3. 
Nasiona traw - wybrać gatunek posiadający stosowne świadectwa jakości wystawione przez producenta, zalecane te, które gwarantują gęste i drobne korzenie, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Po otworzeniu opakowania nasiona powinny być suche.

Proponuje się mieszankę traw „Fantazja" w ilości l kg trawy na 50 m2, w składzie: 

( 50%   - kostrzewa kępowa, 

( 20%   - kostrzewa czerwona półrozłogowa, 

( 15%   - kostrzewa owcza, 

( 10%   - wiechlina łąkowa, 

( 5%    - mietlica pospolita.

3. SPRZĘT.

3.1. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. 
Sprzęt do humusowania
Roboty prowadzi się ręcznie za pomocą łopat, szpadli, grabi, ręcznych ubijaków, walców ciągnionych ręcznie , taczek itp. Zastosowanie sprzętu zmechanizowanego: ładowarki lub równiarki wymaga zgody Inżyniera Nadzoru . Zastosowanie jego nie powinno powodować zniszczeń na gruntach przyległych i uszkodzeń wykonanych wcześniej elementów inwestycji

4.TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. 
Wykonanie umocnienia

5.2.1 .
Humusowanie

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy od 15 do 25cm. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10cm.

Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarp należy wykonać rowki poziome lub pod kątem 30°- 45° o głębokości 3-5cm w odstępach co 0,5- l,0m i  przy czym pierwsza bruzda nie może być w odległości mniejszej od 0,8m od krawędzi wykonanej nawierzchni bitumicznej. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.2.2.
Obsianie trawą

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości dobranych w projekcie i pielęgnacji przez systematyczne zraszanie wodą obsianych powierzchni, przez okres min  jednego miesiąca . Trawę rozsiewać ręcznie w ilości l kg trawy na 50 m2.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne".

6.2. 
Badania polegają na sprawdzeniu wykonania robót pod względem jakości i zgodności z dokumentacją projektową i normami. Należy przeprowadzić następujące badania:

a) sprawdzenie grubości humusowania w losowo wybranych dwóch miejscach lub w jednym miejscu na 1000m2 humusowania

b) sprawdzeniu przed sianiem świadectwa jakości nasion trawy (ważne do 9-ciu miesięcy od daty wystawienia)

c) wizualnej ocenie jakości siewu - równomierności rozsypania nasion

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy

7. OBMIAR ROBOT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt 7. Obmiaru ilościowego dokonuje się w m2 obsianych skarp.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne"

Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera Nadzoru :

odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według zasad podanych w normach i  OST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.
Ogólne warunki płatności podane są w OST.

9.2.
Szczegółowe warunki płatności.

Cena obejmuje: prace pomiarowe, przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów, wbudowanie materiału, konserwację i pielęgnację, uprzątnięcie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-R-65023:1999
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

PN-B-12074:1998
Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Instrukcja DPT-14, GDDP Warszawa 1989r

                                                                 SST 6

                       MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH                

                                                ( CPV 45233270-2.)

1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1. Wstęp. 

   1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem i ustawieniem barier ochronnych stalowych, przy odbudowie ubezpieczeń młynówki realizowanych  w ramach zadania :

                                 „ Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                              rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna”   
   1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

   1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy ustawieniu barier ochronnych stalowych na murach oporowych i przyczółkach przepustów żelbetowych. 

        Roboty obejmują:

1. Cięcie stali i wykopanie barier. 

2. Ustawienie słupków w wcześniej przygotowanych wnękach w murach oporowych .

3. Montaż barier i ich betonowanie.

4. Malowanie barier stalowych.

   1.4. Określenia podstawowe. 

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 

- słupek wykonany z  dwuteownika 80 mm

- pochwyt z rury stalowej 83/3,5 mm,

- przeciąg z rury stalowej 30/3 mm

Bariera typu osiedlowego  - bariera wykonana na skrzydłach przepustów drogowych wykonana z płaskowników 50x10 mm oraz 80x12 mm. 

Barieroporęcz drogowa typu U-11b – barieroporęcz  energochłonna  wykonana jako gotowy prefabrykat z blachy stalowej ocynkowanej .      

 Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i określeniami podanymi w OST  "Wymagania ogólne". 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  "Wymagania ogólne". 

   2. Materiały. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, na wykonanie barier  ochronnych  należy stosować :

  - Słupki z dwuteownika 80 mm

- Pochwyt z rury stalowej  średnicy  83/3,5 mm,

- przeciąg z rury stalowej 30/3 mm,

- płaskowniki 50x10 m. m. jako szczeblinki,

- płaskowniki 80x12 mm jako pochwyty i słupki,

- elementy prefabrykowane barier typu U-11b.

   3. Sprzęt. 

   3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST  "Wymagania ogólne". 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robót. 

   3.2. Sprzęt do ustawienia barier. 

 Do ustawienia barier ochronnych stalowych można stosować: 

        - zestawy sprzętu specjalistycznego, 

        - drobne narzędzia do montażu oraz inny sprzęt zaakceptowany 

          przez Inżyniera. 

   4. Transport. 

Transport elementów barier stalowych może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. 

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach .

   5. Wykonanie robót. 

   5.1. Osadzanie słupków. 

Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 

Słupki mogą być: 

         - osadzane w otworach wykonanych wcześniej w konstrukcji murów, 

        - osadzane w fundamentach betonowych, 

        - osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: 

        - odchylenie od pionu + 1 % 

        - odchyłka wysokości słupka + 2 cm 

        - odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni + 2 cm 

   5.2. Montaż barier. 

Sposób montażu barier zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. Dopuszczalne odchyłki wysokości bariery ochronnej powinny wynosić + 3 cm. 

   6. Kontrola jakości robót. 

   6.1. Stwierdzenie zgodności z dokumentacją techniczną lokalizacji barier ochronnych w terenie. 

   6.2. Prostolinijność ustawienia barier ochronnych. 

   6.3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną wysokości zamocowania. 

   6.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania przeciągów i pochwytu oraz ogradowania miejsc łączonych poprzez spawanie. 

   7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m ustawionej bariery ochronnej  na podstawie Dokumentacji technicznej i pomiaru w terenie. 

   8. Odbiór robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie oceny jakości robót, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją techniczną i SST. 

   9. Podstawa płatności. 

Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowie-niami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót,

 na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena robót obejmuje: 

      - dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania robót, 

      - oczyszczenie placu budowy.

  10. Przepisy związane. 

  10.1. Normy. 

          PN-81/H-43419   - Dwuteowniki równoległościenne walcowane na gorąco. 

        PN-73/H-93460   - Kształtowniki stalowe gięte na zimno. 

  10.2. Inne dokumenty. 

Katalog drogowych barier ochronnych, Transprojekt - Warszawa, 1993 r.

SST 7

  REKULTYWACJA TERENU

( CPV 45.24.3)

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót porządkowych oraz rekultywacji terenu wzdłuż trasy  młynówki  w ramach zadania:

                         „ Odtworzenie  ubezpieczeń oraz odmulenie młynówki

                   rz. Bystrzycy w  miejscowości Bystrzyca Górna”   
          1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu  wykonanie  robót polegających na uporządkowaniu terenu przyległego do wcześniej wykonanych robót hydrotechnicznych i obejmują: 

(  uporządkowanie terenu z pozostałości po wykonanych pracach hydrotechnicznych

(  wykonanie rekultywacji terenu przyległego do koryta rowu , obrzeży stawów ,oraz późniejszego terenu placu budowy.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami, definicjami podanymi w OST pkt.1.4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, OST,SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

   2.  MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich  pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

2.2 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rekultywacji terenu objętej niniejszą SST są:

· namuły z dna rowu 

· humus

· mieszanka traw ,

2.3 Namuły z dna rowu  – grunt zalegający w dnie  – rumosz oraz namuł mineralny który po wydobyciu , odsączeniu zostanie przewieziony do miejsca wbudowania – tj. na najbliższe wyspisko.

2.4 Humus

Jeżeli to możliwe do humusowania należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z terenu budowy i złożoną na odkładzie. Humus nie powinien zawierać kamieni większych od 10 cm oraz innych zanieczyszczeń z materiałów użytych do robót.

2.5 Mieszanka traw

Wymaga się zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu, który by się uzupełniał i tworzył mocną ochronną warstwę korzeniową .Powinny być stosowane przede wszystkim te gatunki, których żywotność jest wieloletnia.

Odpowiednia mieszanka powinna zawierać 60% traw niskich i 40% traw wysokich. Na 1 ha trzeba wysiać 50-100 kg nasion, w zależności od rodzaju gleby, im gleba lżejsza tym więcej trzeba nasion.

3 .SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  p.4

Roboty można wykonywać przy użyciu spycharek, pługów do orki głębokiej, siewników.

4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   p.5

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  p.2.1
Zadarnianie - dobór roślin.

Proponuje się przyjęcie jednej z dwóch nw. receptur mieszanek zadarniających: 

I receptura:

- rajgras wyniosły:                           18,0 kg/ha

- stokłosa:                                          8,0 kg/ha

- wiechlina łąkowa:                         21,6  kg/ha,

- kostrzewa czerwona:                    46,8  kg/ha

- koniczyna biała:                              2,8  kg/ha.

                       Razem:                        97,2 kg/ha
Jako rośliny osłonowe dla zadarniających można zastosować nasiona rzepiku jarego lub ozimego w zależności od pory roku, w której zostanie zakończone wykonywanie warstwy glebotwórczej, ew.gorczycy albo perka. Ilość roślin osłonowych wysiewanych na 1 ha: 53 kg.

II receptura:

Pierwszy obsiew - gorczyca biała                          10 kg/ha                                                           
                                                Razem:                     10 kg/ha

Drugi obsiew - trawy i rośliny motylkowe:

                             - życica trwała i wielkokwiatowa    5 kg/ha

                             - kupkówka                                      3 kg/ha

                             - kostrzewa łąkowa                        16 kg/ha

                             - kostrzewa czerwona                      6 kg/ha

                             - lucerna siewna                            15 kg/ha

                             - koniczyna białoróżowa                 1 kg/ha
                                                     Razem:                  46 kg/ha   

Siewy roślin osłonowych (motylkowych) oraz traw przeprowadzać w miarę możliwości przy użyciu hydrosiewnika. O ile obsiew zadarniający miałby być wykonany inną techniką niż hydrosiewnikiem, obsiane powierzchnie należy zabronować i uwałować walcem gładkim. Prace wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ostrożnie, z wyłączeniem sprzętu na podwoziu gąsienicowym.

Zabiegi agrotechniczne

        Nawożenie mineralne należy wykonywać w 4(6 tygodni po utworzeniu warstwy rekultywacyjnej, a w 2(3 tygodni przed siewem nasion.

Orientacyjna ilość nawozów winna być następująca:

· 150 kg/ha P2O5 w postaci fosforanu amonu, tj. 930 kg/ha nawozu handlowego

· 100 kg/ha N w postaci saletry amonowej, tj. 290 kg/ha nawozu handlowego

· 100 kg/ha K2O w postaci 40% soli potasowej, tj. 200 kg/ha nawozu handlowego 30 kg/ha MgSO4 lub dolomitu.

Siew


Najlepsze wschody roślin i rozwój roślinności zapewni siew wczesnowiosenny, tj. do 10 kwietnia, można go również wykonać od 3 dekady sierpnia do 1 dekady września, jednak rozwój siewu w większym stopniu będzie uzależniony od warunków atmosferycznych. Można stosować wsianie krzyżowe: roślina ochronna wzdłuż, a mieszanka traw i roślin motylkowych poprzecznie.

Wytyczne konserwacji i napraw rekultywacji biologicznej

      Do zabiegów konserwacyjnych rekultywacji zalicza się: 

· koszenie traw i usuwanie pokosów,

· uzupełnianie obsiewów,

· uzupełnianie ubytków erozyjnych i zapadlisk,

· nawożenie uzupełniające.

Zaleca się dokonać pierwszego koszenia przed wykłoszeniem się traw, aby pobudzić rośliny do intensywnego wzrostu wegetatywnego i zagęszczenia się darni. Następne koszenie prowadzić po wykłoszeniu się traw, co będzie sprzyjać samoobsiewaniu i naturalnemu zagęszczaniu się darni. Pokos należy zostawić na kilka dni do wysypu nasion.

W następnych latach po zakończeniu rekultywacji należy:

· kosić trawy oraz obsiewać mieszanką zadarniającą połacie terenu, gdzie nastąpiło wypadanie roślin, 

· „dokarmiać” trawy i krzewy nawozami sztucznymi – nawozami azotowymi i potasowymi 2 razy oraz nawozami fosforowymi 1 raz w ciągu roku, uważając jednak by roczna zawarta w nich łącznie dawka azotu nie przekraczała wartości 20 kg/ha,

5.2 Prace wstępne

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca oczyści teren z pozostałości po wcześniej wykonywanych robotach a także zobowiązany jest do ich usunięcia z terenu budowy na własny koszt.

Pracami rekultywacyjnymi objęty jest teren przyległy do wykonanych obiektów hydrotechnicznych naruszony w trakcie prowadzonych robót w stopniu znacznej zmiany ukształtowania terenu oraz nie pozwalającym na szybki samoczynny powrót fauny i flory.

5.3 Plantowanie

Powierzchnie przyległego do koryta rowu Kotarba  które  uległy przeobrażeniu w trakcie robót związanych z przedmiotowym zadaniem należy zniwelować tak, aby usunąć wszelkie koleiny, nierówności oraz zagłębienia.

Przewiduje się częściowe wykonanie plantowania metodą mechaniczną a następnie poprawki oraz miejsca niedostępne dla pracy sprzętu należy zniwelować ręcznie.

5.4 Rozścielenie humusu oraz obsiew odpowiednią mieszanką traw

Po wyrównaniu powierzchni skarp i terenu rozścielić warstwę humusu grubości 15 cm, którą należy zagęścić ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni równomiernie wysiać  mieszanką traw wg. receptury I bądź II  Uwałować powierzchnię obsianą trawą i podlać wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   p.6
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

· należytego wykonania oczyszczenia terenu przyległego do wcześniej wykonanych robót hydrotechnicznych,

· należytego wykonania plantowania terenu,

· należytego rozścielenia warstwy humusu oraz dokonania obsiewu odpowiednią mieszanką traw.
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich zgodność w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  p.7. 

  Jednostkami obmiaru są:

(    roboty porządkowe- 1m2
· pow. obsiewu  - 1m2
8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST   p.8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , SST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru oraz ocena wizualna wykonanych robót dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  p.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Roboty porządkowe- płaci się za 1m2 wykonanej rekultywacji terenu. Cena obejmuje  dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie terenu i pozostałości ( materiał użyty do wykonania robót) po przeprowadzonych robotach oraz jego utylizacja ,plantowanie, rozścielenie warstwy humusu oraz obsiew odpowiednią mieszanką traw, podlanie wodą wysiewu a następnie uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.
Roboty  związane z humusowaniem i obsiewem - płaci się za 1m2  wykonanej pow. terenu.

Cena obejmuje  dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału,  ,plantowanie, rozścielenie warstwy humusu oraz obsiew odpowiednią mieszanką traw, podlanie wodą wysiewu a następnie uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY

PN-B-06050:1999   Roboty ziemne. Wymagania ogólne

                                                                                                                                             SST – Młynówka w Bystrzycy Górnej                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    1/54

